|  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный врач ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» _______________________ /Ж.В. Есева/ |
| --- | --- |

Документация о закупке

на  оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники

для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»

путем проведения запроса котировок

# № 228-16

# Иркутск, 2016г.

# Раздел 1. Сведения о запросе котировок

| 1 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Установлены в Техническом задании (раздел 2 документации о закупке). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки | Заявка на участие в запросе котировок должна быть составлена в соответствии с разделом 4 документации о закупке и подана в письменной форме (не допускается подача факсимильной копии заявки). Заявка на участие в запросе котировок должна включать в себя документы, подтверждающие соответствие участника требованиям процедуры закупок, установленные п.9 раздела 1 документации о закупке. Заявка и все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие, должны быть заверены подписью лица, уполномоченного совершать действия от имени участника закупки, и печатью. Все документы, заполняемые участником закупки по формам, содержащимся в документации о закупке и представляемые участниками закупки в составе заявки на участие, должны содержать все страницы, должны быть заполнены по всем пунктам, четко читаемы. Подчистки и исправления в тексте не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). |
| 3 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Установлены в Техническом задании (разделе 2 документации о закупке) и в Форме заявки (раздел 4 документации о закупке). |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Место оказания услуг: г. Иркутск ул. Ярославского, 300, ул. Баумана, 214А, ул. Баумана, 206, ул. Образцова, 27, ул. Партизанская, 74Ж, ул. 1-я Кировская, 41, ул. Ангарская, 11, ул. Баумана, 191. Период оказания услуг: с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 1 749 948 (один миллион семьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата производится за фактически оказанные услуги ежемесячно на основании подписанного Сторонами акта об оказанных услугах за отчетный период, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Исполнителем счета за оказанные услуги. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. |
| 7 | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя трудозатраты, затраты для оказания данных услуг, НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), стоимость материалов и средств, необходимых для оказания услуги, транспортные расходы, а также расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренные настоящим договором, то есть является конечной в течение всего срока действия договора. Цена договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. |
| 8 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Порядок подачи заявок: Участник закупки должен подать заявку в запечатанном конверте по форме, установленной п. 2 раздела 1 документации о закупке. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку в письменной форме (не допускается подача факсимильной копии заявки), внесение изменений в которую не допускается. Поданная в срок, заявка регистрируется заказчиком с указанием даты и времени ее получения. Проведение переговоров между заказчиком или комиссией по закупкам и участником закупки в отношении поданной им заявки не допускается. Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме до даты окончания подачи заявок. Язык заявки – русский. Место подачи заявок: Заявки на участие в запросе котировок принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, каб. 401. Дата начала подачи заявок: Заявки на участие в запросе котировок принимаются с «07» декабря 2016 года в рабочие дни с 8:00 часов до 16:00 часов. Дата окончания подачи заявок: Заявки на участие в запросе котировок должны быть поданы не позднее 16:00 часов (время иркутское) «15» декабря 2016 года. |
| 9 | Требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | В закупке могут принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала; любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки; индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Участник закупки должен иметь лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому участнику закупки. 7) наличие за последние два года, предшествующие размещению информации о размещении заказа в единой информационной системе, опыта оказания услуг по техническому обслуживанию медицинской техники по не менее, чем 2 (двум) договорам, со стоимостью договора не менее 100 (ста) процентов начальной цены, установленной настоящей документацией о закупке. Документы, подтверждающие соответствие требованиям: - копия лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники; - копии не менее 2 договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники за последние два года, со стоимостью договора не менее 100 (ста) процентов начальной цены, установленной настоящей документацией о закупке. - выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), содержащие актуальную информацию на день подачи заявки; - документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, оригинал или копия доверенности, если заявка подписывается по доверенности); - копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); - подтверждение участником закупки по форме, установленной в документации, того что: участник закупки соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; в отношении него не проводится процедура ликвидации юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие, должны содержать все страницы, должны быть заполнены по всем пунктам, четко читаемы. Подчистки и исправления в тексте не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). |
| 10 | Сведения о преференциях | Не установлены |
| 11 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Формы и порядок предоставления разъяснений положений документации о закупке: Разъяснения извещения о закупке, документации о закупке, производятся заказчиком посредством обмена документами между заказчиком и участником закупки, направившим запрос в следующем порядке: участник закупки направляет документ в письменной форме, содержащий запрос на разъяснение положений извещения о закупке, документации о закупке; заказчик в ответ на запрос, поступивший до 16:00 часов 13.12.2016г., в течение 3 (трех) дней со дня поступления запроса заказчику, направляет письменный ответ на запрос, заверенный подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. Ответ на запрос без указания лица, от которого поступил данный запрос размещается в единой информационной системе и становится доступным для ознакомления в открытом доступе. Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации о закупке: «07» декабря 2016 года. Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации о закупке: 12:00 часов (время иркутское) «15» декабря 2016 года |
| 12 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов закупки | г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 «16» декабря 2016 г. 10:00 часов (время иркутское) |
| 13 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Оценка заявок производится по единственному критерию – цена. |
| 14 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Победителем признается участник, соответствующий требованиям извещения и документации, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям извещения и документации и в которой содержится наиболее низкое предложение о цене договора. При равенстве цен в заявках победителем признается участник, заявка которого подана ранее остальных заявок с такими же ценами. Заявка участника, в которой присутствуют незаполненные поля, отсутствует требуемая информация, считается несоответствующей требованиям извещения и документации и подлежит отклонению. Участник, подавший такую заявку, не допускается к дальнейшему участию в закупке. Расхождение между численным и буквенным выражением предлагаемой цены договора не допускается. |
| 15 | Срок подписания договора участником закупки | 10 дней, со дня опубликования на официальном сайте протокола о результатах закупки. |
| 16 | Информация о внесении изменений в извещение и документацию о закупке | В любое время до истечения срока подачи заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение и документацию о проведении закупки. |
| 17 | Продление срока подачи заявок в случае внесения изменений в извещение и документации о закупке | В случае внесения изменений в извещение и документацию о закупке срок подачи заявок продлевается на 2 (два) рабочих дня. |
| 18 | Информация о праве отказаться от проведения закупки | В любое время до окончания срока подачи заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента отказаться от проведения закупки и заключения договора без возмещения Претендентам (Участникам) понесенных расходов в связи с участием в процедуре закупки. |
| 19 | Срок размещения информации в единой информационной сети о внесении изменении в документацию о закупке или об отказе от проведения закупки | В случае принятия решения о внесении изменений в документацию о закупке или об отказе от проведения закупки Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения размещает в единой информационной сети соответствующую информацию. |

## Раздел 2. Техническое задание

## на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники

## ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

| № п/п | Наименование | Заводской номер | Год выпуска | Трудозатраты, ч/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профамбулатория Партизанская |
| 1 | Камера д/хран.мед.изделий Медин-670 | 32006 | 2006 | 0,30 |
| 2 | Камера д/хран.мед.изделий Медин-670 | 32006 | 2006 | 0,30 |
| 3 | Камера д/хран.мед.изделий Медин-670 | 32006 | 2006 | 0,30 |
| 4 | Камера Панмед -1м | 386 |  | 0,30 |
| 5 | Ванна ультразвуковая УЗВ-13/150ТН с корзиной и крышкой | 3383 | 2010 | 0,35 |
| 6 | Ванна ультразвуковая УЗВ-13/150ТН с корзиной и крышкой | 3373 | 2010 | 0,35 |
| 7 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 24374 | 2012 | 0,30 |
| 8 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 24387 | 2012 | 0,30 |
| 9 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 23456 | 2008 | 0,30 |
| 10 | аквадистиллятор де-4 | 92 | 1999 | 0,35 |
| 11 | стерилизатор стерилизел 55 | 980113 | 1995 | 0,50 |
| 12 | стерилизатор стерилизел 55 | 980134 | 1995 | 0,50 |
| 13 | стерилизатор стерилизел 55 | 980140 | 1995 | 0,50 |
| 14 | Шейкер д/иммунопланшет термостатируемый ( PST-60 HL) |  | 2011 | 0,30 |
| 15 | Облучатель рециркулятор ОрБН 2*15 |  | 2008 | 0,30 |
| 16 | Облучатель рециркулятор ОрБН 2*15 |  | 2008 | 0,30 |
| 17 | Облучатель рециркулятор ОрБН 2*15 |  | 2008 | 0,30 |
| 18 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4 (ДЕЗАР-4) передвижной | 23442 | 2012 | 0,30 |
| 19 | Центрифуга ОПН - 8 | 339 | 1989 | 0,20 |
| 20 | центрифуга цлмн-р10-01 | 112-01 | 2001 | 0,20 |
| 21 | центрифуга цлмн-р10-01 | 124-01 | 2001 | 0,20 |
| Терапия стац. |
| 1 | Облучатель ОБН-450 Уфик | 264 | 2006 | 0,30 |
| 2 | пульсоксиметр миндрей пм-60 | 71433112241599 | 2014 | 0,10 |
| 3 | Отсасыватель ОМ-1 | 862315 | 2006 | 0,27 |
| 4 | облучатель бактериц Глорис | бн | 2016 | 0,30 |
| 5 | облучатель бактериц Глорис | бн | 2016 | 0,30 |
| 6 | облучатель бактериц Глорис | бн | 2016 | 0,30 |
| 7 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 10070 | 2015 | 0,30 |
| 8 | пульсоксиметр миндрей пм-60 | 153313 | 2013 | 0,10 |
| 9 | Концентратор кислорода 7ф5"АРМЕД" | 25300473 | 2016 | 0,50 |
| 10 | Концентратор кислорода 7ф5"АРМЕД" | 24601346 | 2016 | 0,50 |
| 11 | Концентратор кислорода 7ф5"АРМЕД" | 2460085 | 2015 | 0,50 |
| 12 | Концентратор кислорода 7ф5"АРМЕД" | 200301127 | 2013 | 0,50 |
| 13 | Концентратор кислорода 7ф5"АРМЕД" | 120301028 | 2013 | 0,50 |
| 14 | Концентратор кислорода 7ф5"АРМЕД" | 2160079 | 2014 | 0,50 |
| Функц.диагностика стационар |
| 1 | Э/Энцефалограф Энцефалан | 85257 | 2008 | 0,7 |
| 2 | Э/Энцефалограф «МБН 20» | 334 | 2013 | 0,7 |
| 3 | Велоэргометр с принадлежностями | 6341 | 2012 | 0,5 |
| 4 | Кардиограф Cardiokar 2000 | EL0900036 | 01.01.2011 | 0,6 |
| 5 | Кардиограф Cardiovit AT-102 (Шиллер) | 190/64859 | 16.10.2008 | 0,6 |
| 6 | Кардиограф Cardiovit Шиллер | 190.48624 | 01.01.2006 | 0,6 |
| 7 | Кардиограф Cardiovit | 190.10583 | 01.01.2006 | 0,6 |
| 8 | Кардиограф Cardiovit АТ-1 | 190.46721 | 25.05.2009 | 0,6 |
| 9 | Кардиограф Cardiovit АТ-1 | 190.64806 | 2006 | 0,6 |
| 10 | Кардиограф Cardiovit АТ-1 | 190.81207 | 29.12.2015 | 0,6 |
| 11 | Кардиограф 6-кан ВТЛ-08 МТ Plus | 08МТ-0734835 | 01.01.2011 | 0,6 |
| 12 | Кардиограф 6-кан ВТЛ-08 МТ Plus | 073P-B-00882 | 13.08.2014 | 0,6 |
| 13 | Кардиограф 6-кан ВТЛ-08 МТ 6/12 | 073P-B-C0919 | 2013 | 0,6 |
| 14 | Кардиограф 6-кан ВТЛ-08 МТ 6/12 | 073P-B-С00861 | 2013 | 0,6 |
| 15 | Кардиограф 6-кан ВТЛ-08 МТ 6/12 | 073P-B-000868 | 2013 | 0,6 |
| 16 | Кардиограф 6-кан ВТЛ-08 МТ 6/12 | 073P-B-00828 | 2013 | 0,6 |
| 17 | Кардиограф 6-кан ВТЛ-08 МТ 6/12 | 071D-00449 | 2013 | 0,6 |
| 18 | Кардиограф 6-кан ВТЛ-08 SD ECG (однокан) | 071D-B-02572 | 2014 | 0,6 |
| 19 | Кардиограф 6-кан ВТЛ-08 SD ECG (однокан) | 071D-B-01101 | 2014 | 0,6 |
| 20 | Кардиограф 6-кан ВТЛ-08 SD ECG (однокан) | 071D-B-00856 | июл.05 | 0,6 |
| 21 | Кардиограф 6-кан ВТЛ-08 SD ECG (однокан) | 071D-B-01165 | 2013 | 0,6 |
| 22 | Электрокардиограф ЭК1Т-07 "Аксион" | Э2071314 | 2007 | 0,6 |
| 23 | Э/кардиограф-1Т Аксион | 3943 | 2000 | 0,6 |
| 24 | Э/кардиограф-1Т Аксион | 4411 | 2000 | 0,6 |
| 25 | Э/кардиограф-1Т Аксион | 4278 | 2000 | 0,6 |
| 26 | Э/кардиограф-1Т Аксион | 4416 | 2000 | 0,6 |
| 27 | Электрокардиограф Аксион ЭКИТ | 3106Д1784 | 2007 | 0,6 |
| 28 | Электрокардиограф 12-канальный ЭК12Т-01-«Р-Д» | G15065570 | 2015 | 0,7 |
| 29 | Электрокардиограф 12-канальный ЭК12Т-01-«Р-Д» | G15085949 | 2015 | 0,7 |
| 30 | Электрокардиограф (Фукуда мал.) | 69100654 | 2004 | 0,6 |
| 31 | Э/кардиограф ECG-1003-3-кан SENSITC | 1813010068 | 2014 | 0,6 |
| 32 | Э/Кардиограф ЭК 1Т - 04 | О004301 | 2000 | 0,6 |
| 33 | Э/кардиограф ЭК1Т-1/3-07 "Аксион" | Е040850855 | 2008 | 0,6 |
| 34 | Э/кардиограф БТЛ 08фд | 071д-в-00461 | 2012 | 0,6 |
| 35 | Спирограф Spirovit SP-1 | 54012400 | 01.12.2013 | 0,5 |
| 36 | Спирограф MicroLab | 588839 | 18.10.2012 | 0,5 |
| 37 | Спирограф СМП-21/01-"Р-Д" | М15120336 | 05.05.2016 | 0,5 |
| 38 | Спирограф «Спиро С-100» | 1156 | 01.01.2008 | 0,5 |
| 39 | Холтер АД | 2418 | 01.01.2011 | 0,4 |
| 40 | «КАРДИОТЕХНИКА-04-8м» | 1572 | 31.12.2009 | 0,4 |
| 41 | «КАРДИОТЕХНИКА-04-8м» | 2714 | 01.01.2011 | 0,4 |
| 42 | Холтер АД МнСДП-2 (ВрLab) | 7083682 | 11.09.2008 | 0,4 |
| 43 | Холтер АД МнСДП-2 (ВрLab) | 13028816 | 05.11.2013 | 0,4 |
| 44 | Холтер АД МнСДП-2 (ВрLab) | 9075706 | 28.04.2012 | 0,4 |
| 45 | Холтер АД МнСДП-2 (ВрLab) | 8125204 | 28.12.2009 | 0,4 |
| 46 | Холтер АД МнСДП-2 (ВрLab) | 13079531 | 26.03.2014 | 0,4 |
| 47 | Холтер АД МнСДП-2 (ВрLab) | 14081143 | 29.09.2015 | 0,4 |
| 48 | Холтер ЭКГ (ВрLab) | 11127202 | 01.01.2011 | 0,4 |
| 49 | Холтер –ЭКГ Кардиотехника | 4231 | 2014 | 0,4 |
| 50 | Холтер АД МнСДП-2 BpLab | 13079772 | 2014 | 0,4 |
| 51 | Холтер АД МнСДП-2 (ВрLab) | 14060851 | 29.12.2015 | 0,4 |
| 52 | Холтер АД МнСДП-2 (ВрLab) | 14060850 | 29.12.2015 | 0,4 |
| 53 | Холтер АД МнСДП-2 (ВрLab) | 832 | 05.09.2016 | 0,4 |
| 54 | Холтер АД МнСДП-2 (ВрLab) | 833 | 05.09.2016 | 0,4 |
| 55 | Облучатель рециркулятор ОРУБ-03-КРОНТ-3 (ДЕЗАР-3) | 8740 | 2016 | 0,3 |
| 56 | Облучатель рециркулятор ОРУБ-03-КРОНТ-3 (ДЕЗАР-3) | 44916 | 2015 | 0,3 |
| 57 | Облучатель рециркулятор ОРУБ-03-КРОНТ-3 (ДЕЗАР-3) | 35595 | 2016 | 0,3 |
| 58 | Облучатель рециркулятор ОРУБ-03-КРОНТ-4 (ДЕЗАР-4) | без/№ | 2009 | 0,3 |
| 59 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 42245 | 2016 | 0,3 |
| 60 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 42247 | 2016 | 0,3 |
| 61 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 42251 | 2016 | 0,3 |
| 62 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 42240 | 2016 | 0,3 |
| Урологическое отделение |
| 1 | Стол операционный УИ-2 | 165 | 1995 | 0,20 |
| 2 | мойка ультразвуковая 13 л ву 12яф |  | 2012 | 0,35 |
| 3 | Аппарат уротероренофиброскоп ОлимпусУРФ | 1501659 | 1997 | 1,00 |
| 4 | Высокочастотн.хирург.установка Аутокон | 20523501 | 1997 | 0,34 |
| 5 | Светильник операц.Эмалюкс | 99015359 | 1999 | 0,20 |
| 6 | Осветитель к цистоскопу | 7625556 | 2001 | 0,40 |
| 7 | Литотриптор 'Литотрон' | 99230167 | 2001 | 1,00 |
| 8 | Эндоскопич.отсасыв.отсос 'Олимпас' | 3644 | 2001 | 0,27 |
| 9 | Ультрозв.очиститель инструм Олимпас | 3751 | 2000 | 0,35 |
| 10 | Стерилизатор ГП-80-400 | 1616 | 2013 | 0,60 |
| 11 | Стол - камера д/хранения стерильных инструментов КБ-Я-ФП | 185 | 2000 | 0,30 |
| 12 | Камера д/хран.мед.изделий Медин-670 | 3 | 2000 | 0,30 |
| 13 | Модульный литотриптер с рентгенов.и ультразв.локал. | 41 | 2007 | 11,00 |
| 14 | Видеоблок с эндовидеокамерой д/эндоурологической стойки КАРЛ ШТОРЦ 20213011U;20212030 с оптикой и инструментами | ка754593н | 2010 | 3,00 |
| 15 | Уретеро-реноскоп 6гр,8Шр дл43см 27002L с комплектом инструментов | 2702 | 2009 | 1,00 |
| 16 | Аппарат д/контактной комбинированной литотрипсии LithoClast Master | ВС01110 | 2009 | 1,00 |
| 17 | Облучатель рециркулятор ОРУБ-03-КРОНТ-4 (ДЕЗАР-4) | 24563 | 2009 | 0,3 |
| 18 | Отсасыватель ОМ-1 | 49312 | 2008 | 0,27 |
| 19 | цистоскоп операционный жесткий | 22 | 2001 | 0,40 |
| 20 | цистоскоп катетеризационный | 15.05.2012 | 2001 | 0,40 |
| 21 | кресло урологическое | 3060 -2001 | 2001 | 0,20 |
| 22 | Ультразвуковой сканер ALOKA SSD - 900 | 14.02.1912 | 2007 | 2,00 |
| 23 | Стерилизатор ГП-80-400 | 10005 | 2013 | 0,60 |
| 24 | Камера бактерицидная с УФ излучателем Листон-21 | 172-1013 | 2014 | 0,30 |
| 25 | Шкаф сушильный ШС-80-А СПУ | 24849 | 2015 | 0,60 |
| 26 | Дистилятор электрический АЭ-25 МО | 6502212 | 2015 | 0,35 |
| 27 | Камера бактерицидная с УФ излучателем Листон-21 | 174-1013 | 2014 | 0,30 |
| 28 | Стол операционный универсальный медицинский ОУ-01-К | 04.09.1907 | 2014 | 0,20 |
| 29 | литотриптор мех.' | 27076а | 2001 | 0,50 |
| 30 | Отсасыватель ОМ-1 | 690619 | 2008 | 0,27 |
| Рентгенотделение |
| 1 | Автомат процессор Оптимакс | б/н | 2000 | 0,50 |
| 2 | Передвижной Рециркулятор ДЗОР - УФО | б/н | 2006 | 0,30 |
| 3 | Машина проявочная автоматическая д/листовых радиографических медицинских пленок МиниМед-4/100-МТ | б/н | 2009 | 2,00 |
| 4 | Автоматическая проявочная машина Мини-Мед | б/н | 2007 | 2,00 |
| 5 | Облучатель рециркулятор ОРУБ-03-КРОНТ- 4 (ДЕЗАР-4) | 1133 | 2006 | 0,30 |
| 6 | Машина проявочная автоматическая д/листовых радиографических медицинских пленок МиниМед-4/100-МТ | б/н | 2015 | 2,00 |
| 7 | Автоматическая проявочная машина Мини-Мед | б/н | 2007 | 2,00 |
| 8 | Машина проявочная автоматическая д/листовых радиографических медицинских пленок МиниМед-4/100-МТ | б/н | 2015 | 2,00 |
| 9 | Автоматическая проявочная машина Мини-Мед | б/н | 2007 | 2,00 |
| 10 | Негатоскоп маммографический PLANILUX DXHM (германия) | б/н | 2008 | 0,30 |
| 11 | Облучатель рециркулятор ОрБН 2*15 | б/н | 2006 | 0,30 |
| 12 | Фонарь неактиничный универс. Ренекс ФН-1 | б/н | 2009 | 0,30 |
| 13 | Облучатель-рецеркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-3-"КРОНТ" настенный | б/н | 2014 | 0,30 |
| 14 | Облучатель-рецеркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-3-"КРОНТ" настенный | б/н | 2014 | 0,30 |
| 15 | Облучатель-рецеркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-3-"КРОНТ" настенный | б/н | 2014 | 0,30 |
| 16 | Облучатель-рецеркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-3-"КРОНТ" настенный | б/н | 2014 | 0,30 |
| 17 | Облучатель-рецеркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-3-"КРОНТ" настенный | б/н | 2014 | 0,30 |
| 18 | Облучатель-рецеркулятор бактерицидный настенный ОрБН 2х15-01 "КАМА" | б/н | 2013 | 0,30 |
| 19 | Облучатель-рецеркулятор бактерицидный настенный ОрБН 2х15-01 "КАМА" | б/н | 2013 | 0,30 |
| 20 | Облучатель-рецеркулятор бактерицидный настенный ОрБН 2х15-01 "КАМА" | б/н | 2013 | 0,30 |
| 21 | Фонарь неактиничный универс. Ренекс ФН-1 | б/н | 2009 | 0,30 |
| Реанимация |
| 1 | Анестозиологич.вентилятор АВА-900Е | 8571 | 2001 | 1,60 |
| 2 | ап-т ИВЛ (ап-т АКОМА ART 1000) | 21801109 | 2004 | 1,60 |
| 3 | Камера д/хран.мед.изделий Медин-670 |  | 2008 | 0,30 |
| 4 | Облучатель ОРУБ-03-КРОНТ 4 | 26238 | 2008 | 0,30 |
| 5 | Облучатель ОБН-450 Уфик |  | 2006 | 0,30 |
| 6 | Прикроватный монитор BSM--2301К | 24544 | 2007 | 0,50 |
| 7 | Аппарат искусствен.вентиляции легких ART-21EX | 282 | 2007 | 1,60 |
| 8 | Аппарат искусствен.вентил.легких портативн.Mobile-1000. | 622004 | 2007 | 1,60 |
| 9 | Наркозно-дыхательный аппарат Германия Драгер | ARUN0079 | 2007 | 1,60 |
| 10 | Монитор прикроватный iPM-9800 "Mindray" | дм-9с000737 | 2011 | 0,50 |
| 11 | Аппарат наркозно-дыхательный Fabius Plus | 281 | 2010 | 1,60 |
| 12 | Аппарат искусственной вентиляции легких Raphael | 12856 | 2011 | 1,60 |
| 13 | Отсасыватель ОМ-1 | б\н | 2008 | 0,27 |
| 14 | Отсасыватель ОМ-1 | б\н | 2009 | 0,27 |
| 15 | Насос шприцевой Sep-10S Plus | 10p093554 | 2009 | 0,27 |
| 16 | Монитор пациента Nihon Kohden Lifescope BSM-2301K c комплектом принадлежностей | 14403 | 2006 | 0,50 |
| 17 | Монитор пациента Nihon Kohden Lifescope BSM-2301K c комплектом принадлежностей | 30022 | 2008 | 0,50 |
| 18 | Монитор прикроватныйIMEK 12 "Mindray" | EV57018327 | 2015 | 0,50 |
| 19 | Монитор прикроватныйIMEK 12 "Mindray" | EV57018326 | 2015 | 0,50 |
| 20 | Монитор прикроватныйIMEK 12 "Mindray" | EV45042 | 2015 | 0,50 |
| 21 | Монитор прикроватныйIMEK 12 "Mindray" | EV45041 | 2015 | 0,50 |
| 22 | Монитор прикроватныйПМ 9800 "Mindray" | 000дм | 2011 | 0,50 |
| 23 | Монитор прикроватный МЕС-1000 "Mindray" | 8143328 | 2010 | 0,50 |
| 24 | Ингалятор ОМРОН | 40783 | 2006 | 0,26 |
| 25 | размораживатель плазмы РП 2 | 506 | 2012 | 0,50 |
| 26 | насос-помпа SEP 10S | 110032 | 2012 | 0,27 |
| 27 | насос-помпа SEP 10S | 110029 | 2012 | 0,27 |
| 28 | пульсоксиметр 110р | 096-0621 | 2009 | 0,10 |
| 29 | монитор дефибриллятор ВЕПЕ | 479 | 2011 | 0,50 |
| 30 | аппарат ИВЛ Гамильтон -2 | 5037 | 2011 | 1,60 |
| 31 | пульсоксиметр 110р | 096-0622 | 2009 | 0,10 |
| 32 | монитор пациента ВЕПЕ | 101181 | 2011 | 0,50 |
| 33 | противопролежневый матрас 3 шт | бн | 2013 | 0,45 |
| 34 | дозатор шприцевой сеп 21 s | 110018 | 2013 | 0,20 |
| 35 | дозатор шприцевой сеп 21 s | 110017 | 2013 | 0,20 |
| 36 | дозатор шприцевой сеп 21 s | 110041 | 2013 | 0,20 |
| 37 | дозатор шприцевой сеп 21 s | 120255 | 2013 | 0,20 |
| 38 | дозатор шприцевой сеп 21 s | 120254 | 2013 | 0,20 |
| 39 | дозатор шприцевой сеп 21 s | 120251 | 2013 | 0,20 |
| 40 | кровать функциональная электрическая армед | бн | 2014 | 0,25 |
| 41 | кровать функциональная электрическая армед | бн | 2014 | 0,25 |
| 42 | кровать функциональная электрическая армед | бн | 2014 | 0,25 |
| 43 | кровать функциональная электрическая армед | бн | 2014 | 0,25 |
| 44 | кровать функциональная электрическая армед | бн | 2014 | 0,25 |
| 45 | кровать функциональная электрическая армед | бн | 2014 | 0,25 |
| 46 | кровать функциональная мех армед |  | 2014 | 0,25 |
| 47 | кровать функциональная мех. армед |  | 2014 | 0,25 |
| 48 | Облучатель рециркулятор ОРУБ-03-КРОНТ- 4 (ДЕЗАР-4) | 22629 | 2014 | 0,30 |
| 49 | Облучатель рециркулятор ОРУБ-03-КРОНТ- 4 (ДЕЗАР-4) | 22650 | 2014 | 0,30 |
| 50 | Облучатель рециркулятор ОРУБ-03-КРОНТ- 4 (ДЕЗАР-4) | 22647 | 2014 | 0,30 |
| 51 | Аппарат наркозно-дыхательный Fabius Plus | ASFK-0010 | 2014 | 1,60 |
| 52 | Электроотсасыватель с бак.фильтром ЭОсХ-01 "Триумф" | 1426 | 2015 | 0,27 |
| 53 | Электроотсасыватель с бак.фильтром ЭОсХ-01 "Триумф" | 1425 | 2015 | 0,27 |
| 54 | Элетроотсасыватель с бак.фильтром ЭОсХ-01 "Триумф" | 1377 | 2015 | 0,27 |
| 55 | Облучатель рециркулятор ОРУБ-03-КРОНТ- 4 (ДЕЗАР-4) | 22556 | 2014 | 0,30 |
| Приемное отделение |
| 1 | стерилиз.паровой ВК-75-01 | 1980715 | 2015 | 0,70 |
| 2 | Облучатель рециркулятор ОрБН 2*15 | 2,14331E+13 | 2008 | 0,30 |
| 3 | Стерилизатор ГП-40-3 ПО Витязь |  | 2015 | 0,40 |
| 4 | Облучатель рециркулятор ОрБН 2*15 | 2 15-01 | 2008 | 0,30 |
| 5 | Стерилизатор паровой ГК - 100 -3 | 1510615 | 2015 | 0,70 |
| 6 | Утилизатор м/о Балтнер - 50 | 401 | 2015 | 0,40 |
| 7 | Камера УФ Листон 2102 | А151-0514 | 2014 | 0,30 |
| 8 | Облучат.-рецир. ОРУБП КРОНТ | 321 | 2014 | 0,30 |
| 9 | Облучат.-рецир. ОРУБП КРОНТ | 1704 | 2014 | 0,30 |
| 10 | Светильник галоген.передвиж.1 рефл 40 тыс.лк.Masterlight | 137324 | 2000 | 0,20 |
| Эндокринология |
| 1 | Облучатель ОВК-03м | б\н | 2003 | 0,30 |
| 2 | Ингалятор NEB 10 | 507560 | 2009 | 0,26 |
| Физио.отделение (стационар) |
| 1 | Поток-1 | 115107 | 2009 | 0,15 |
| 2 | Поток-1 | 115215 | 2009 | 0,15 |
| 3 | Поток-1 | 115664 | 2009 | 0,15 |
| 4 | Поток-1 | 115241 | 2009 | 0,15 |
| 5 | Амплипульс-5БР | 800 | 2015 | 0,16 |
| 6 | Амплипульс-5БР | 6082012 | 2013 | 0,16 |
| 7 | Тонус ДТГ | 49 | 2013 | 0,18 |
| 8 | Тонус ДТГ | 50 | 2013 | 0,18 |
| 9 | Тонус ДТ-50-3 | 25348 | 2006 | 0,18 |
| 10 | Тонус ДТ-50-3 | 26862 | 2008 | 0,18 |
| 11 | Миоритм-040 | 8 | 2006 | 0,17 |
| 12 | Денас-вертебра | Ажа754 | 2013 | 0,20 |
| 13 | Ионосон | 38808 | 2001 | 0,25 |
| 14 | хивамат | 2н00002408 | 2001 | 0,30 |
| 15 | Радиус-01 ФТ | 1301014 | 2013 | 0,16 |
| 16 | Радиус-01 Интер | 1302002 | 2013 | 0,16 |
| 17 | ОУФну | 7801 | 2013 | 0,30 |
| 18 | Боп-4 | 303 | 2006 | 0,12 |
| 19 | Полимаг-01 | 285 | 2013 | 0,22 |
| 20 | Полюс-2 | 4811 | 2006 | 0,22 |
| 21 | Алимп-1 | 120813 | 2009 | 0,13 |
| 22 | Алмаг-01 | 80802 | 2013 | 0,15 |
| 23 | Алмаг-01 | 80801 | 2013 | 0,15 |
| 24 | АМТ-02 | 4155 | 2015 | 0,11 |
| 25 | АМТ-02 | 4154 | 2015 | 0,11 |
| 26 | Орион-СИ | 710 | 2006 | 0,50 |
| 27 | Рикта-04/4 | 14т0181.08 | 2011 | 0,46 |
| 28 | Матрикс | 10кL0015-2к | 2015 | 0,25 |
| 29 | КВЧ Стелла | 23 | 2001 | 0,23 |
| 30 | СМВ Луч-4 | 40090 | 2006 | 0,21 |
| 31 | ДМВ Ранет-20 | 840 | 2006 | 0,25 |
| 32 | УВЧ-80-08 | 508026 | 2008 | 0,20 |
| 33 | УЗТ-1.01 | 3763 | 2015 | 0,21 |
| 34 | УЗТ-1.01 | 691 | 2001 | 0,21 |
| 35 | Дарсонваль Элад | 12-00752 | 2012 | 0,22 |
| 36 | Дарсонваль Элад | 12-00753 | 2012 | 0,22 |
| 37 | Дарсонваль Элад | 12-00754 | 2012 | 0,22 |
| 38 | Ультратон ТНЧ | 70 | 2006 | 0,12 |
| 39 | Ингал. НЕВ-10 | 503999 | 2010 | 0,26 |
| 40 | Ингал. НЕВ-10 | 507555 | 2009 | 0,26 |
| 41 | Ингал. НЕВ-50 | 674857 | 2013 | 0,26 |
| 42 | Ингал. НЕВ-50 | 674850 | 2013 | 0,26 |
| 43 | Ингал. НЕВ-50 | 600719 | 2012 | 0,26 |
| 44 | Ингал. НЕВ-50 | 592039 | 2012 | 0,26 |
| 45 | Ингал. НЕ-С-30Е | 20100801934 | 2011 | 0,26 |
| 46 | Каскад-7 | 359 | 2014 | 0,19 |
| 47 | Облуч. Рецирк. ОрБН | б/н | 2009 | 0,30 |
| 48 | Облуч. Рецирк.Дезар-3 | 9115 | 2014 | 0,30 |
| 49 | Облуч. Рецирк.Дезар-3 | 12005 | 2014 | 0,30 |
| 50 | Облуч. Рецирк.Дезар-4 | 25459 | 2015 | 0,30 |
| 51 | Облуч. Рецирк.Дезар-4 | 770 | 2014 | 0,30 |
| 52 | Велотренажер | б/н | 2001 | 0,40 |
| 53 | Гребн. Тренаж. Фаворит | б/н | 2001 | 0,40 |
| 54 | Беговая дорожка | б/н | 2001 | 0,40 |
| 55 | Ремен. массажер | б/н | 2001 | 0,40 |
| 56 | Массаж вакуумный | б/н | 2006 | 0,40 |
| Физиоотделение (детство 8) |
| 1 | Поток-1 | 130143 | 2013 | 0,15 |
| 2 | Поток-1 | 124188 | 2013 | 0,15 |
| 3 | Радиус-01 ФТ | 1301013 | 2013 | 0,16 |
| 4 | Миоритм-040 | 3199 | 2013 | 0,17 |
| 5 | Амплипульс-5бр | 22014 | 2014 | 0,16 |
| 6 | Амплипульс-5,1 | 133 | 2013 | 0,16 |
| 7 | Тонус ДТГ | 21 | 2013 | 0,18 |
| 8 | ДМВ 02 | 420909004 | 2015 | 0,25 |
| 9 | УЗТ-1.07 | 10880 | 2008 | 0,21 |
| 10 | УЗТ-1-01 | 1879 | 2013 | 0,21 |
| 11 | УВЧ-80-04 | 314007 | 2014 | 0,2 |
| 12 | УВЧ-30 | 12.08.032 | 2009 | 0,2 |
| 13 | АФТ светоняня | 10 | 2013 | 0,11 |
| 14 | БОП-01 | 299 | 2006 | 0,12 |
| 15 | ОУФну | 8133 | 2013 | 0,3 |
| 16 | Облуч. Солис-1 | 169 | 2014 | 0,3 |
| 17 | Обл. рецирк.СН-211-130 | б/н | 2012 | 0,3 |
| 18 | Ультрадар | А1029 | 2013 | 0,11 |
| 19 | Рикта-04/4 | 44т0016.12 | 2013 | 0,46 |
| 20 | Милта-Ф-8-01 | Кп15905 | 2009 | 0,48 |
| 21 | Алмаг-01 | 80799 | 2013 | 0,15 |
| 22 | Магнит. Солнышко | 00906-09 | 2009 | 0,20 |
| 23 | Магнит. Солнышко | 01705-09 | 2009 | 0,20 |
| 24 | Ингал. НЕВ-50 | 678335 | 2013 | 0,26 |
| Физиоотделение (ДПО 3) |
| 1 | Поток-1 | 120183 | 2011 | 0,15 |
| 2 | Поток-1 | 118450 | 2011 | 0,15 |
| 3 | Поток-1 | 124226 | 2013 | 0,15 |
| 4 | Амплипульс-5,1 | 118 | 2009 | 0,16 |
| 5 | Амплипульс-5,1 | 1064 | 2009 | 0,16 |
| 6 | Амплипульс-5,1 | 116 | 2013 | 0,16 |
| 7 | Амплипульс-5бр | 92014 | 2014 | 0,16 |
| 8 | Радиус Интер | 1302001 | 2013 | 0,16 |
| 9 | Тонус ДТГ | 47 | 2013 | 0,18 |
| 10 | Миоритм-040 | 3203 | 2013 | 0,17 |
| 11 | УЗТ-1,01ф | 9471 | 2006 | 0,21 |
| 12 | УЗТ-3,01ф | 100 | 2013 | 0,21 |
| 13 | Рикта-04/4 | 44т0186.13 | 2013 | 0,46 |
| 14 | Рикта-04 | 341205.5 | 2006 | 0,46 |
| 15 | Рикта-04/4 | 14т0301.12 | 2014 | 0,46 |
| 16 | БОП-01 | 270 | 2006 | 0,12 |
| 17 | УФО Солис-1 | 172 | 2014 | 0,3 |
| 18 | ОУФну | 8283 | 2013 | 0,3 |
| 19 | Ультрадар | А1028 | 2013 | 0,11 |
| 20 | УВЧ-30 | 408050 | 2008 | 0,20 |
| 21 | ДМВ Ранет-20 | 9132 | 2009 | 0,25 |
| 22 | Искра-1 | 314 | 2006 | 0,22 |
| 23 | Магн.Солнышко | 01433-09 | 2009 | 0,20 |
| 24 | Магн.Солнышко | 01642-09 | 2009 | 0,20 |
| 25 | Алмаг-01 | 80793 | 2013 | 0,15 |
| 26 | Облуч.рецир. СН-211-130 | б/н | 2012 | 0,30 |
| 27 | Облуч.рецир. СН-211-130 | б/н | 2012 | 0,30 |
| 28 | Облуч.рецир. СН-211-130 | б/н | 2012 | 0,30 |
| 29 | Облуч.рецир. СН-211-130 | б/н | 2012 | 0,30 |
| 30 | Облуч.рецир. СН-211-130 | б/н | 2012 | 0,30 |
| 31 | степпер | б/н | 2006 | 0,28 |
| 32 | Инг.НЕВ-50 | 634750 | 2013 | 0,26 |
| Физиоотделение (поликлиника) |
| 1 | Поток-1 | 9501197 | 2015 | 0,15 |
| 2 | Поток-1 | 9501052 | 2015 | 0,15 |
| 3 | Поток-1 | 124092 | 2013 | 0,15 |
| 4 | Тонус ДТГ | 22 | 2012 | 0,18 |
| 5 | Тонус ДТГ | 33 | 2012 | 0,18 |
| 6 | Амплипульс-5,1 | 137 | 2013 | 0,16 |
| 7 | Амплипульс-5,1 | 138 | 2013 | 0,16 |
| 8 | Амплипульс-5,1 | 825 | 2015 | 0,16 |
| 9 | Тонус ДТГ | 145 | 2013 | 0,18 |
| 10 | Прист. Оголовье | 375 | 2012 | 0,19 |
| 11 | Амус-Интрамаг | 1013 | 2012 | 0,12 |
| 12 | Полимаг-01 | 276 | 2013 | 0,22 |
| 13 | Алимп-1 | 20938 | 2009 | 0,13 |
| 14 | Алмаг-01 | 80795 | 2013 | 0,15 |
| 15 | Алмаг-01 | 80794 | 2013 | 0,15 |
| 16 | Полюс-2 | 5799 | 2008 | 0,22 |
| 17 | АМТ-02 | 01770-11 | 2012 | 0,11 |
| 18 | АМТ-02 | 02501-11 | 2012 | 0,11 |
| 19 | АМТ-02 | 02493-11 | 2012 | 0,11 |
| 20 | АМТ-02 | 02650-11 | 2012 | 0,11 |
| 21 | АМТ-02 | 02645-11 | 2012 | 0,11 |
| 22 | ОУФну | 8267 | 2013 | 0,30 |
| 23 | УВЧ-80-04 | 508018 | 2008 | 0,20 |
| 24 | УВЧ-80-04 | 208019 | 2008 | 0,20 |
| 25 | Ингал. Омрон | 215634 | 2006 | 0,26 |
| 26 | Ингал. Омрон | 215630 | 2006 | 0,26 |
| 27 | Ингал. НЕВ-50 | 674925 | 2013 | 0,26 |
| 28 | Ингал. НЕВ-50 | 674849 | 2013 | 0,26 |
| 29 | Рикта-04/4 | 14т0224.11 | 2012 | 0,46 |
| 30 | ДЗОР-УФО | б/н | 2001 | 0,30 |
| 31 | ДЗОР-УФО | б/н | 2001 | 0,30 |
| 32 | Облуч. Настен.СН-211-130 | б/н | 2012 | 0,30 |
| 33 | Облуч. Настен.СН-211-130 | б/н | 2012 | 0,30 |
| 34 | Облуч. Настен.СН-211-130 | б/н | 2012 | 0,30 |
| 35 | Облуч. Настен.СН-211-130 | б/н | 2012 | 0,30 |
| 36 | Облуч. Рецирк.Дезар-4 | 25460 | 2015 | 0,30 |
| 37 | Облуч. Рецирк.Дезар-3 | 9051 | 2014 | 0,30 |
| 38 | Гребной тренажер | б/н | 2012 | 0,40 |
| 39 | Велотренаж . Х-тренд | б/н | 2012 | 0,40 |
| 40 | Тренажер гребля | б/н | 2006 | 0,40 |
| 41 | Велотренаж. воздушн. | б/н | 2006 | 0,40 |
| 42 | Мини-степпер | б/н | 2006 | 0,28 |
| 43 | Тренажер силовой | б/н | 2006 | 0,30 |
| 44 | Тренаж. эллипт. ВЕ-5910 | б/н | 2006 | 0,30 |
| 45 | Велоэргометр Е310 | б/н | 2001 | 0,40 |
| 46 | Беговая дорожка | б/н | 2001 | 0,40 |
| 47 | Степпер | бн | 2001 | 0,28 |
| 48 | Степпер | б/н | 2001 | 0,28 |
| 49 | Беговая дорожка ВТ-2860 | б/н | 2006 | 0,40 |
| 50 | ДМВ | 20904002 | 2015 | 0,25 |
| 51 | УЗТ-1,01ф | 3910 | 2015 | 0,21 |
| 52 | УЗТ-1,01ф | 3888 | 2015 | 0,21 |
| 53 | УЗТ-1,01ф | 3805 | 2015 | 0,21 |
| физио Батарейная |
| 1 | Поток-1 | 124156 | 2013 | 0,15 |
| 2 | Тонус ДТГ | 23 | 2013 | 0,18 |
| 3 | Алмаг-01 | 80804 | 2013 | 0,15 |
| 4 | Рикта-04/4 | 44т0119.12 | 2013 | 0,46 |
| 5 | БОП-4 | 490 | 2001 | 0,12 |
| 6 | АМТ-02 | 4153 | 2015 | 0,11 |
| 7 | УВЧ -80 | 185 | 2015 | 0,20 |
| 8 | Амплипульс 5 бр | 830 | 2015 | 0,16 |
| Гинекология |
| 1 | Ванна ультразвуковая | 212-05 | 13.11.2009 | 0,35 |
| 2 | Камера УФ бактерицидная | 5585 | 12.01.2005 | 0,30 |
| 3 | Кольпоскоп OCS-500 OLYMPUS | 710107 | 31.12.2007 | 0,50 |
| 4 | Кольпоскоп | б/н |  | 0,50 |
| 5 | Лампа 2-х рефлекторная П4 | 1801 | 24.06.1905 | 0,19 |
| 6 | Лампа 2-х рефлекторная П4 | 8403 | 01.11.2002 | 0,19 |
| 7 | Облучатель настенный бактер. |  |  | 0,30 |
| 8 | ШСТ ГП 80-400 шкаф с/ж | 2284 | 2008 | 0,60 |
| 9 | Аквадистилятор электрический АЭ-25 МО | 2040310 | 2010 | 0,35 |
| 10 | Лампа 1 рефл.СБПА -15 | 92913 | 10.06.2001 | 0,15 |
| 11 | Лампа 2-х рефлекторная П4 | 1201 | 01.11.2002 | 0,15 |
| 12 | Шкаф сухо-тепловой ШСТ ГП-80 | 939 | 2012 | 0,60 |
| 13 | Ультрозвуковая мойка для инстр. | m40F 250/01 | 11.05.2000 | 0,35 |
| 14 | Камера с УФ излучением | 0426-09 | 13.11.2009 | 0,30 |
| 15 | Камера с УФ излучением Панмед | 0049-12 | 04.07.1905 | 0,30 |
| 16 | Отсос акушерско-гинекологич. | YD080010 | 30.12.2009 | 0,27 |
| 17 | Бестеневая лампа | 61211 |  | 0,20 |
| 18 | Камера с УФ излучением Листон | 1751013 | 2014 | 0,30 |
| 19 | Камера с УФ излучением Медин |  |  | 0,30 |
| 20 | Отсос акушшерско-гинекологич. | 70125 | 09.07.2008 | 0,27 |
| 21 | Кольпоскоп OCS-500 OLYMPUS | 7829064 | 31.12.2007 | 0,50 |
| 22 | Камера с УФ излучением Листон | 1711013 | 2014 | 0,30 |
| 23 | Камера с УФ излучением Панмед | 0446-09 |  | 0,30 |
| 24 | Стол гинекол.операционный | 701 | 10.06.2001 | 0,20 |
| 25 | Бестеневая лампа | 27964 |  | 0,20 |
| 26 | Светильник опер."Эмалюкс" | 3 | 10.06.2001 | 0,20 |
| 27 | Аппарат д/элекрокоагул.хир | 670-91050 | 28.05.2008 | 0,34 |
| 28 | Отсасыватель медицинский ОМ-1 | 1-720-0033-92 | 15.11.2009 | 0,27 |
| 29 | Стойка Гистерорезектоскоп KARL STORZ |  | 01.11.2007 | 1,00 |
| 30 | Лапороскопический комплекс KARL STORZ с принадлежностями | ВС0627799 | 01.10.2007. | 2,00 |
| 31 | Эндоскопическая оптика |  | 15.11.2009 | 0,40 |
| 32 | осветитель KARL STORZ с принадлежностями |  |  | 0,40 |
| 33 | Инструменты эндоскопические с прин. |  |  | 0,40 |
| 34 | Камера с УФ излучением Панмед 1б элекон | 0446-09 | 04.07.1905 | 0,30 |
| 35 | Бестеневая лампа | 27929 |  | 0,20 |
| 36 | Система регулируемой компрессии | бн | 2014 | 0,25 |
| 37 | Система регулируемой компрессии | бн | 2014 | 0,25 |
| 38 | Гистероскоп с волоконным световодом | 8207/6507/ | 29.03.2011 | 0,40 |
| 39 | Гистероскоп с волоконным световодом | 3019207 |  | 0,40 |
| 40 | Гистероскоп с волоконным световодом | 18207 | 2007 | 0,40 |
| 41 | Отсасыватель медицинский ОМ-1 | 1-720-0023-92 | 15.11.2009 | 0,27 |
| 42 | Опер.жид.гастероскоп | 1777 | 08.07.1994 | 0,50 |
| 43 | Лапороскоп с вел. Свет | 94188 | 08.07.1994 | 0,50 |
| 44 | Генератор электрохир. HF-4000 В | Z40А0711021 | 01.06.2008 | 0,35 |
| 45 | Стол операционный ОУК-01 | 508 | 04.12.2012 | 0,20 |
| 46 | Стерилизатор суховоздушный ГП 80 МО | 776 | 2000 | 0,60 |
| 47 | ШСТ ГП 80-400 шкаф с/ж | 1307 | 2012 | 0,60 |
| 48 | ШСТ ГП 80-400 шкаф с/ж | 1707 | 2007 | 0,60 |
| 49 | ШСТ ГП 80-400 шкаф с/ж | 866 | 2006 | 0,60 |
| 50 | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 24868 | 30.06.2015 | 0,60 |
| 51 | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 24842 | 19.06.2015 | 0,60 |
| 52 | Ультрозвуковая мойка для инстр. | m40F 251/01 | 01.06.2001 | 0,35 |
| 53 | Ванна ультразвуковая Ферроласт | 24 | 2014 | 0,35 |
| 54 | Стол операционный |  | 10.06.2001 | 0,20 |
| 55 | Светильник 2-х рефлект. |  |  | 0,20 |
| 56 | Облучатель ОБНП-2(2-30-01) |  | 2016 | 0,30 |
| 57 | Облучатель ОБНП-2(2-30-01) |  | 2016 | 0,30 |
| 58 | Облучатель ОБНП-2(2-30-01) |  | 2015 | 0,30 |
| 59 | Облучатель ОБН-450 Уфик | 15.09.1900 | 01.10.2006 | 0,30 |
| 60 | ОблучательОРУБн2 | 26232 | 11.05.2006 | 0,30 |
| 61 | Облучатель PHILIPS |  | 23.11.2009 | 0,30 |
| 62 | кресло гинекологическое | 406 | 02.07.1905 | 0,20 |
| 63 | кресло гинекологическое | 2479 | 01.07.1905 | 0,20 |
| 64 | кресло гинекологическое | 2475 | 01.07.1905 | 0,20 |
| 65 | кресло гинекологическое | 503 | 05.07.1905 | 0,20 |
| 66 | Облучатель рециркулятор Дезар 4 | 25410 | 07.07.1905 | 0,30 |
| 67 | Облучатель рециркулятор Дезар 4 | 27662 | 06.07.1905 | 0,30 |
| 68 | Облучатель рециркулятор Дезар 4 | 26232 | 01.01.2009 | 0,30 |
| 69 | Облучатель рециркулятор Дезар | 25410 | 11.11.2015 | 0,30 |
| 70 | Облучатель рециркулятор Дезар | 32226 | 19.11.2015 | 0,30 |
| Эндоскопия |
| 1 | Источник света Олимпус | 7042905 | 1991 | 0,50 |
| 2 | Источник света Pentax LH 150 P | ес012056 | 1994 | 0,50 |
| 3 | Гастрофиброскоп Olimpus GIF XQ 40 | 2810826 | 2000 | 2,00 |
| 4 | Универсальный источник света Olympus GLF - 10 (бежевый) | 7452897 | 2000 | 0,50 |
| 5 | Эндоскопический отсасывающий насос ATMOS LG - 36 | 20443104 | 2000 | 0,50 |
| 6 | Фиброгастроэндоскоп РС-29 Р | а01440 | 1994 | 2,00 |
| 7 | Колоноскоп Олимпус CF EL | 2600437 | 1998 | 2,00 |
| 8 | Эндоск.отсасывающ.насос АТМОС LC-36 | 20443105 | 2000 | 0,50 |
| 9 | Гастрофиброскоп Olympus GIF Q 40 | 2000505 | 2000 | 2,00 |
| 10 | Колонофиброскоп Olimpus CF-401 | 2700030 | 2000 | 2,00 |
| 11 | Источник света Olympus CLE 10 (белый) | 7665940 | 2000 | 0,50 |
| 12 | Гастроскоп Pentax 29V |  | 1994 | 2,00 |
| 13 | Бронхоскоп Pentax FB 15P | а011912 | 2001 | 2,00 |
| 14 | Бронхоскоп Pentax FB 15P | а011911 | 2001 | 2,00 |
| 15 | Фиброгастродуоденоскоп педиатрический Pentax 24V | а111 331251104 | 2007 | 2,00 |
| 16 | Фиброколоноскоп Pentax FC 38 LV | A111232 | 2012 | 2,00 |
| 17 | Источник света Pentax LH 150 PC | EB 040890 | 2012 | 0,50 |
| 18 | Источник света Pentax LH 150 PC | EB 0166 | 2007 | 0,50 |
| 19 | видеогастроскоп EG 2985 k | А121056 | 2010 | 2,00 |
| 20 | процессор ЕРК 1000 | ЕД014106 | 2010 | 0,50 |
| 21 | Электроотсос minic - s | 910056 | 2010 | 0,27 |
| 22 | видеобронхоскоп EG 1970 K | G121663 | 2013 | 2,00 |
| 23 | видеогастроскоп EG 2990 | A121531 | 2013 | 2,00 |
| 24 | видеопроцессор ЕРК 1000 | ЕЕ015160 | 2013 | 0,50 |
| 25 | отсос hiporapidovac | апр.55 | 2013 | 0,27 |
| Неврология |
| 1 | Эхоэнцефалоскоп Эх-Эр Сономед-315/Р | 6030727 | 2006 | 0,7 |
| 2 | Облучатель рециркулятор ОРУБ-03 –КРОНТ-4 (ДЕЗАР) | 40941 | 2014 | 0,3 |
| 3 | ОблучательОБНП -2 с 6 лампами | б/н | 2009 | 0,3 |
| 4 | Портативный носимый прибор МИСТ | 5972 | 2013 | 0,4 |
| 5 | Ингалятор компрессорный неб-50 | 1083727 | 2012 | 0,26 |
| кардиология |
| 1 | Весы медицинские ВМЭН-150-50 | 1055 | 2010 | 0,10 |
| 2 | Концентратор кислородный 7L – 5L | SNYYT | 03.06.2013 | 0,50 |
| 3 | Облучатель рециркулятор ОРУБ-03 –КРОНТ-4 (ДЕЗАР) | 21600108 | 30.11.2012 | 0,30 |
| 5 | Ингалятор компрессорный NEВ-50 | 652226 | 2011г | 0,26 |
| 6 | Ингалятор компрессорный NEВ-50 | 652227 | 2011г | 0,26 |
| 7 | Ингалятор компрессорный NEВ-50 | 634148 | 2011г | 0,26 |
| Хирургия (вз. поликлиника) |
| 1 | Осветитель к цистоскопу | б/н | 2000 | 0,50 |
| 2 | Передвижной Рециркулятор ДЗОР - УФО | б/н | 2000 | 0,30 |
| 3 | Светильник хирургический передвижной П-4 | 840 | 2000 | 0,22 |
| 4 | Светильник хирургический передвижной ПР-5 | 1966 | 2000 | 0,22 |
| 5 | Стерилизатор ГП -40 | 4042 | 2000 | 0,40 |
| 6 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 5635 | 2009 | 0,30 |
| 7 | Светильник галоген.передвиж.1 рефл 40 тыс.лк.Masterlight | 1012000002 | 2008 | 0,20 |
| 8 | Светильник галоген.передвиж.1 рефл 40 тыс.лк.Masterlight | 1012000002 | 2008 | 0,20 |
| 9 | Негатоскоп однокадровый 370*470 HP1-02 | 3882 | 2008 | 0,30 |
| 10 | Камера УФ бактерицидная КБ-Я-ФП | 16329 | 2007 | 0,30 |
| 11 | Камера УФ бактерицидная КБ-Я-ФП | 15790 | 2007 | 0,30 |
| 12 | Камера сУФ излучением Панмед-1Б-"Электрон" | 0102-09 | 2009 | 0,30 |
| 13 | Камера сУФ излучением Панмед-1Б-"Электрон" | 0105-09 | 2009 | 0,30 |
| 14 | Цистоуретроскоп ЦИОВС смотровой малый | 32813 | 2013 | 0,50 |
| 15 | Осветитель к цистоскопу | 1341 | 2013 | 0,30 |
| 16 | Ректоскоп смотровой | б/н | 2007 | 0,50 |
| 17 | Весы Seca 700 | 5700272126427 | 2014 | 0,10 |
| 18 | Шкаф сухо-тепловой ШСТ ГП-80 | 102210012139 | 2013 | 0,60 |
| Профамбулатория поликлиника |
| 1 | Стерилизатор ГП -80 | 732 | 2000 | 0,60 |
| 2 | Стол - камера д/хранения стерильных инструментов | 195 | 2000 | 0,30 |
| 3 | Мини-шейкер PSU 2-T (с платформой д/иммунопланшет) BioSan | О10120-1003-0034 | 2010 | 0,30 |
| 3 терапия |
| 1 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 931 | 2009 | 0,30 |
| 2 терапия |
| 1 | Передвижной рециркулятор ДЗОР - УФО | б/н | 2001 | 0,30 |
| Лаборатория |
| 1 | Весы электронные Europa 200 с чувствительностью | 122673 | 2006 | 0,1 |
| 2 | Анализатор биохимический полуавтоматический BTS -330 | SN 801342579 | 2007 | 1 |
| 3 | Анализатор биохимический полуавтоматический BTS -330 | SN 801343389 | 2009 | 1 |
| 4 | Анализатор биохимический полуавтоматический Кармей Мульти | 801310113 | 2000 | 1 |
| 5 | Гематологический анализатор Medonic Серии М модель М 20 (модификация М20М GP) | 10934 | 2007 | 4 |
| 6 | Гематологический анализатор Медоник серии М | 27182 | 2016 | 4 |
| 7 | Анализатор гематологический автоматический на 18 параметров BTR 6410 R | 12103 | 2008 | 4 |
| 8 | Гематологический анализатор Medonic Серии М модель М 20 (модификация М20М GP) | 27160 | 2016 | 4 |
| 9 | Анализатор гематологический КХ- 21 | С1836 | 2013 | 4 |
| 10 | Фотометр "Белур-600" анализатор белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-1-нпп-тм | 102069 | дек.08 | 0,4 |
| 11 | Фотометр "Белур-600" анализатор белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-1-нпп-тм | 102070 | дек.08 | 0,4 |
| 12 | Фотометр "Белур-600" анализатор белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-1-нпп-тм | 102909 | дек.12 | 0,4 |
| 13 | Фотометр "Белур-600" анализатор белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-1-нпп-тм | 103124 | апр.12 | 0,4 |
| 14 | Прибор для определн. гликированого гемоглобина и альбумина Nico Card @ Reader-2 | 82025 | апр.13 | 0,4 |
| 15 | Прибор для определн. гликированого 24 гемоглобина и альбумина Nico Card1 @ Reader-2 | 64785 | 2003 | 0,4 |
| 16 | Прибор для определн. гликированого гемоглобина и альбумина Nico Card @ Reader-2 | 47820 | 2004 | 0,4 |
| 17 | Прибор для определн. гликированого гемоглобина и альбумина Nico Card @ Reader-2 | 82034 | апр.13 | 0,4 |
| 18 | Автоматич. анализатор маркеров инфаркта миокарда | 135939 | 2016 | 1 |
| 19 | Гематологический анализатор MYTHIC 22 | 300814-000422 | сен.15 | 4 |
| 20 | Аппарат для определения белков и липопротеидов Scanion | 1145 | янв.11 | 1 |
| 21 | Анализатор эликтролитов EASYLYTE PLUS | 26469 | 2006 | 1 |
| 22 | Фотометр для микропланшет автоматический серии ЕЛх800 .Вио-Тек | 214519 | май.08 | 0,4 |
| 23 | Аквадистилятор АЭ 10 МО со сборником для очищенной воды С25-01Т3МОИ | 3034 | 2007 | 0,35 |
| 24 | Дистиллятор АЭ-25 | 734 | 2001 | 0,35 |
| 25 | Дистиллятор АЭ-25 | 109 | дек.13 | 0,35 |
| 26 | Микроскоп «Олимпус» | 1к00621 | янв.01 | 0,1 |
| 27 | Микроскоп «Олимпус» | 2н10062 | мар.13 | 0,1 |
| 28 | Микроскоп «Олимпус» | 2н10091 | мар.13 | 0,1 |
| 29 | Микроскоп «Олимпус» | 1с89496 | окт.13 | 0,1 |
| 30 | Микроскоп «Олимпус» | 1F88214 | мар.13 | 0,1 |
| 31 | Микроскоп «Олимпус» | 9080063 | дек.09 | 0,1 |
| 32 | Микроскоп «Олимпус» | 8н03304 | дек.09 | 0,1 |
| 33 | Микроскоп бинокулярный Микмед-5 | ХН8387АА543 | 2006 | 0,1 |
| 34 | Микроскоп бинокулярный Микмед-5 | ХН8177АА631 | 2006 | 0,1 |
| 35 | Микроскоп бинокулярный Микмед-5 | ХН8393АА594 | 2007 | 0,1 |
| 36 | Микроскоп Биолам Р-15 | 895 | мар.94 | 0,1 |
| 37 | Микроскоп «Олимпус» | 1н85449 | мар.13 | 0,1 |
| 38 | Микроскоп Р-15 | ТТ0142 | 1999 | 0,1 |
| 39 | Микроскоп Р-15 | ТТ0153 | 1999 | 0,1 |
| 40 | Микроскоп Р-15 | 937079 | 2001 | 0,1 |
| 41 | Микроскоп Р-15 | 316 | 2001 | 0,1 |
| 42 | Микроскоп бинокулярный Микмед -5 | Хн0628 | 2006 | 0,1 |
| 43 | Микроскоп бинокулярный Микмед -5 | Хн1595 | 2006 | 0,1 |
| 44 | Микроскоп бинокулярный Микмед -6 | ХН 2008 | 2006 | 0,1 |
| 45 | Микроскоп бинокулярный Микмед -5 | Х40895 | 2006 | 0,1 |
| 46 | Микроскоп бинокулярный Микрос МС-20 | 2-101236 | апр.13 | 0,1 |
| 47 | Микроскоп бинокулярный Микрос МС-50 | 83427 | мар.13 | 0,1 |
| 48 | Микроскоп бинокулярный Примо Стар | 3116021302 | сен.11 | 0,1 |
| 49 | Микроскоп бинокулярный HumaScope | S/n090219 | дек.10 | 0,1 |
| 50 | Микроскоп бинокулярный HumaScope | S/n090207 | дек.10 | 0,1 |
| 51 | Анализатор биохимический Labio-200 | WN19102890Т | окт.11 | 4 |
| 52 | Анализатор биохимический Labio-200 | WN19102889Т | янв.11 | 4 |
| 53 | Вытяжной шкаф FC 11 С | 200801728 | 2008 | 0,25 |
| 54 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 811640 | янв.09 | 0,2 |
| 55 | Центрифуга лабораторная ОПН-3 | 8448 | 1995 | 0,2 |
| 56 | Центрифуга ОПН 8 | 3903 | 2001 | 0,2 |
| 57 | Анализатор мочи СЛ 500 | 50000301 Е | 2015 | 0,4 |
| 58 | Центрифуга настольная лаб. ЦЛ-1-3 | 452 | июн.05 | 0,2 |
| 59 | Центрифуга лабораторная ЦПА1\12 | 102 | 2006 | 0,2 |
| 60 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1040638В1 | дек.10 | 0,2 |
| 61 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 943562В0 | дек.10 | 0,2 |
| 62 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1140317В1 | фев.11 | 0,2 |
| 63 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 11010163В1 | дек.10 | 0,2 |
| 64 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 811470 | янв.09 | 0,2 |
| 65 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1310274р | май.13 | 0,2 |
| 66 | ЦентрифугаСМ-6(ELMI) | 1310215р | май.13 | 0,2 |
| 67 | Центрифуга настольная лаб. ЦЛ-1-3 | 456 | июн.01 | 0,2 |
| 68 | Центрифуга MPW 223 E | 10223а052712 | апр.12 | 0,2 |
| 69 | Центрифуга MPW 223 E | 10223а047911 | апр.12 | 0,2 |
| 70 | Стерилизатор ГП-40-3 ПО Витязь | 497 | мар.14 | 0,4 |
| 71 | Стерилизатор ГП-40-3 ПО Витязь | 476 | мар.14 | 0,4 |
| 72 | Шкав сухо-тепловой ГП-80-400 ПО Витязь | 57 | мар.14 | 0,6 |
| 73 | Шкав сухо-тепловой ГП-80-400 ПО Витязь | 87 | мар.14 | 0,6 |
| 74 | Стерилизатор ГП-80 | 734 | 2000 | 0,6 |
| 75 | Стерилизатор ГП-40 | 4664 | 2001 | 0,4 |
| 76 | Термостат сухой ТВ-80 | 11 | 2001 | 0,6 |
| 77 | Термостат ТС-80 | 130 | 1999 | 0,6 |
| 78 | Термостат ТС-80 | 159 | 1991 | 0,6 |
| 79 | Термостат водяной TW-2 с прозрачными стенками | 846062 | май.09 | 0,6 |
| 80 | Ламинарно-потоковый шкаф серии КС-1 | 8060008 | дек.06 | 0,3 |
| 81 | Гематологический анализатор Митик 22 | 300814-000422 | 2015 | 1,5 |
| 82 | Вытяжной шкаф ШВ-02 | б\н | 1999 | 0,25 |
| 83 | Шкаф сушильный | 1040 | июл.94 | 0,25 |
| 84 | Утилизатор медицинских отходов Балтнер 50 | 151 | ноя.13 | 0,4 |
| 85 | Шейкер термостатированный ST-3L(на 4 планшета) | 822164 | июл.08 | 0,3 |
| 86 | Шейкер термостатированный ST-3L(на 4 планшета) | 14110037 | апр.14 | 0,3 |
| 87 | Коагулометр автоматический СА-560 | б/н | янв.11 | 1 |
| 88 | Мини-шейкер | 010102-1003-0036 | апр.10 | 0,3 |
| 89 | Дезар-2 | б/н | фев.10 | 0,3 |
| 90 | Дезар-2 | б/н | мар.13 | 0,3 |
| 91 | Дезар-2 | б/н | мар.13 | 0,3 |
| 92 | Термостат Инкуцелл | б/н | июл.88 | 0,4 |
| 93 | Промыватель для планшет и стрипов ELx-50/8 | 264548 | янв.11 | 0,3 |
| 94 | Фотометр 5010 | 12273 | сен.12 | 0,4 |
| 95 | Анализатор газов крови EasyBloodGas | 112030015 | янв.12 | 1 |
| 96 | Мультискан | 357-01225 | янв.11 | 0,4 |
| 97 | Фотометр 5010 | 12831 | авг.13 | 0,4 |
| 98 | Дезар -2 | б\н | июл.05 | 0,3 |
| 99 | Мультискан | 3520900170 | янв.01 | 0,4 |
| 100 | Анализатор биохимич «Хьюмолайзер Примус» | 602657 | 2015 | 1 |
| 101 | Анализатор биохимич «Хьюмолайзер Примус» | 602643 | 2015 | 1 |
| 102 | Анализатор мочи СЛ-500 | 50000299 | июл.05 | 0,4 |
| 103 | Анализатор мочи «Урискан» | ИВ20503173 | июн.12 | 0,4 |
| 104 | Анализатор мочи «Урискан» | ИВ21103455 | июн.12 | 0,4 |
| 105 | Анализатор мочи «Урискан» | ИВ21103456 | июн.12 | 0,4 |
| 106 | Дезар -2 | б\н | июл.05 | 0,3 |
| 107 | Дезар -2 | б\н | июл.05 | 0,3 |
| 108 | Дезар -2 | б\н | июл.05 | 0,3 |
| 109 | Дезар -2 | б\н | июл.05 | 0,3 |
| 110 | Дезар -2 | б\н | июл.05 | 0,3 |
| 111 | Коагулометр КГ-4 | 24702 | 2000 г | 1 |
| Ст.мед.сестра взрослая поликлиника |
| 1 | Камера УФ-бактериц.д/хранения стер.инструментов КБ -"Я"-ФП | 149 | 2000 | 0,30 |
| 2 | дефибриллятор | 71144030831 | 2013 | 0,50 |
| Узкие специалисты вз. поликлиника |
| 1 | Ретиноскоп | б/н | 2000 | 0,20 |
| 2 | Аудиометр клинический | б/н | 2000 | 0,40 |
| 3 | Авторефрактометр Model | О1371283 | 2000 | 0,25 |
| 4 | Пневматический инструментальный стол IT-1 | О01371283 | 2000 | 0,20 |
| 5 | Пневматический инструмент-ый стол IT-1 | О01371285 | 2000 | 0,20 |
| 6 | Галогеновый офтальмоскоп Model Bxa - RP | О01371287 | 2000 | 0,10 |
| 7 | Проектор знаков АСР-700 | P7MIC5MD | 2013 | 0,10 |
| 8 | Галогеновый офтальмоскоп Model Bxa - RP | О01371288 | 2000 | 0,10 |
| 9 | Ультразвуковой аппарат Тонзилор-2 | О00409 | 2000 | 0,25 |
| 10 | Отоскоп диагностический | 12193 | 2007 | 0,10 |
| 11 | Отоскоп диагностический | 12141 | 2007 | 0,10 |
| 12 | Отоскоп диагностический | б/н | 2007 | 0,10 |
| 13 | Аудиометр импедансный | 11512 | 2000 | 0,40 |
| 14 | Индикатор внутригл. давления ИГД-02 "ПРА" (бесконт. тонометр) | О01371282 | 2000 | 0,10 |
| 15 | Отсасыватель ОМ-1 | О270413 | 2007 | 0,27 |
| 16 | Отоскоп диагностический Комбилайт №26480 |  |  | 0,10 |
| 17 | Отоскоп диагностический Комбилайт №26480 |  |  | 0,10 |
| 18 | Аппарат ультрозвуковой Синускан 201 | О0911 | 2008 | 0,35 |
| 19 | Облучатель рециркулятор ОрБН 2*15 | 109450000Р | 2008 | 0,30 |
| 20 | Стерилизатор паровой ГК 100-3 | 2740412 | 2012 | 0,70 |
| 21 | Стерилизатор паровой ГК 100-3 | 2750412 | 2012 | 0,70 |
| 22 | Стерилизатор воздушный ГП-40 | 0003/7 | 2014 | 0,40 |
| 23 | Стерилизатор воздушный ГП-40 | 220 | 2014 | 0,40 |
| 24 | Стерилизатор воздушный ГП-40 | 1258 | 2014 | 0,40 |
| 25 | Стерилизатор воздушный ГП-40 | 4714 | 2000 | 0,40 |
| 26 | Шкаф сухотепловой ГП80-400 "Витязь" | 1224 | 2008 | 0,60 |
| 27 | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 24861 | 2015 | 0,60 |
| 28 | Дистилятор АЭ - 25 | 659 | 2000 | 0,35 |
| 29 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 48087 | 2014 | 0,30 |
| 30 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 48128 | 2014 | 0,30 |
| 31 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 49428 | 2014 | 0,30 |
| 32 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 42263 | 2015 | 0,30 |
| 33 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 42237 | 2015 | 0,30 |
| 34 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 42243 | 2015 | 0,30 |
| 35 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-3) | 34624 | 2015 | 0,30 |
| 36 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-3) | 40950 | 2014 | 0,30 |
| 37 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-3) | 49428 | 2014 | 0,30 |
| 38 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-3) | 25405 | 2015 | 0,30 |
| 39 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-3) | 35850 | 2015 | 0,30 |
| 40 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-3) | 25404 | 2015 | 0,30 |
| 41 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-3) | 25447 | 2015 | 0,30 |
| 42 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-3) | 34519 | 2015 | 0,30 |
| 43 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-3) | 34517 | 2015 | 0,30 |
| Поликлиника Образцова (новая) |
| 1 | аппарат АПМУ- КОМПРЕССОР | 1685 | 2013 | 0,40 |
| 2 | ТОНЗИЛЛОР- ММ базовый комплект | 1263 | 2013 | 0,30 |
| 3 | Аудиометр АА-02 | 5753 | 2013 | 0,40 |
| 4 | Камера стерильности для хранения мед инструментов СПДС-3К | 123329 | 2012 | 0,30 |
| 5 | Камера стерильности для хранения мед. инструментов | 113274 | 2011 | 0,30 |
| 6 | лор Комбайн Compac | ВР 130003 | 2013 | 0,25 |
| 7 | Периметр автоматический АР-5000 С | 1507510408 | 2013 | 0,10 |
| 8 | Проектор знаков АСР-700 | Р7МЕА6JD | 2013 | 0,10 |
| 9 | Рабочее место врача офтальмолога с щелевой лампой SL-40 | 113203 | 2013 | 0,50 |
| 10 | Синускан - 201 | 20013-03391 | 2013 | 0,35 |
| 11 | Стерилизатор ГК- 100-3 | 1440413 | 2013 | 0,70 |
| 12 | шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 28444 | 2015 | 0,60 |
| 13 | Облучатель-рецеркулятор ОРУБн2-01 | 42238 | 2015 | 0,30 |
| 14 | Облучатель-рецеркулятор ОРУБн3-5 | 39239 | 2013 | 0,30 |
| 15 | Облучатель-рецеркулятор ОРУБн3-5 | 8356 | 2013 | 0,30 |
| 16 | Весы seca 700 | 5700268125423 | 2013 | 0,10 |
| 17 | Весы seca 700 | 5700273126501 | 2013 | 0,10 |
| 18 | Весы seca 700 | 5700272126418 | 2013 | 0,10 |
| 19 | Весы seca 700 | 5700272126417 | 2013 | 0,10 |
| 20 | Весы seca 700 | 5700257111345 | 2013 | 0,10 |
| 21 | Весы seca 700 | 5700272126425 | 2014 | 0,10 |
| 22 | Облучатель рециркулятор ОруБ-01 | 5554 | 2013 | 0,30 |
| 23 | Облучатель рециркулятор ОРУБ-01 | 5371 | 2013 | 0,30 |
| 24 | Облучатель рециркулятор ОруБ-01 | 5369 | 2013 | 0,30 |
| 25 | Облучатель рецеркулятор ОурБ-01 | 14219 | 2013 | 0,30 |
| 26 | Весы seca 700 | 5700271125903 | 2013 | 0,10 |
| 27 | Облучатель рецеркулятор ОруБ-01 | 5358 | 2013 | 0,30 |
| 28 | Облучатель рециркулятор ОрБн 2*15 | 7981 | 2013 | 0,30 |
| 29 | Весы seca 700 | 5700273126500 | 2013 | 0,10 |
| 30 | Авторефкератометр HRK-700 | 7НК-00013В | 2013 | 0,25 |
| 31 | Бесконтактный тонометр HNT-7000 | 7НТ000ВВ0040 | 2013 | 0,10 |
| 32 | Шкаф сухотепловой ГП-80-400 ПО(витязь) | 00291-5 | 2013 | 0,60 |
| 33 | Шкаф сухотепловой ГП-80-400 ПО(витязь) | 00381-3 | 2013 | 0,60 |
| 34 | Шкаф сухотепловой ГП-80-400 ПО(витязь) | 00309-2 | 2013 | 0,60 |
| 35 | Дистилятор АЭ25 | 1720312 | 2013 | 0,35 |
| 36 | шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 24844 | 2015 | 0,60 |
| 37 | Ультразвуковая ванна | 125 | 2013 | 0,35 |
|  | Центр здоровья каб 220 |
| 1 | Аппарат для д/комплексной детальной оценки функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный Spirobanr G) | SN А23-948 | 2009 | 0,50 |
| 2 | Смокелайзер (Прибор для экспресс-диагностики угарного газа в выдыхаемом воздухе) Газоанализатор Smoke Chek | б/н | 2009 | 0,50 |
| 3 | Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением Карбоксигемоглобина (MicroCo) | О73-33818 | 2009 | 0,50 |
| 4 | Система скрининга сердца компьютеризированная (экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей)(ЭК 9Ц-01-КАРД) | 1476 | 2009 | 0,50 |
| 5 | Кардиотренажер-Беговая дорожка Bremshey | б/н | 2009 | 0,40 |
| 6 | Установка стоматологическая с принадлежностями "Azimut 100A" (светло-синий) | 33366 | 2010 | 1,20 |
| 7 | Спирометр портативный Mir Spirobank G | О1162 | 2009 | 0,50 |
| 8 | Система контроля уровня стресса | О9101002 | 2008 | 0,40 |
| 9 | пульсоксиметр пальцевой МД 300 С1С | 144813200955 | 2015 | 0,10 |
| 10 | пульсоксиметр пальцевой МД 300 С1С | 144813200706 | 2015 | 0,10 |
| 11 | пульсоксиметр "Armed" УХ 300 | 160301456 | 2016 | 0,10 |
| 12 | пульсоксиметр "Armed" УХ 300 | 160301451 | 2016 | 0,10 |
| 13 | Комплект компьютеризированных приборов д/измер.параметров физического развития | О9060034 | 2009 | 0,80 |
| 14 | Облучатель рециркулятор ОРУБн2-01-КРОНТ (ДЕЗАР-2) | 1985 | 2009 | 0,30 |
| 15 | Проектор знаков 3100 ССР | б/н | 2011 | 0,10 |
| 16 | Тонометр офтальмологический безконтактный REICHERT 7 | 32221111 | 2011 | 0,10 |
| Женская консультация |
| 1 | Светильник «Эмалед-200» | F-02-00231-0813 | 25.09.2013 | 0,20 |
| 2 | Светильник «Эмалед-200» | F-02-00230-0813 | 25.09.2013 | 0,20 |
| 3 | Светильник «Эмалед»200 | F-02-00233-0813 | 25.09.2013 | 0,20 |
| 4 | Кресло AGA-PERMO | 20136002313-АВ-148101004 | 01.10.2013 | 0,20 |
| 5 | Кресло AGA-PERMO | 20136002313-АВ-148101003 | 01.10.2013 | 0,20 |
| 6 | Кресло AGA-PERMO | 20136002313-АВ-148101002 | 01.10.2013 | 0,20 |
| 7 | Кресло гинекологическое FG | 001-1936348 | 01.10.2013 | 0,20 |
| 8 | Кресло гинекологическое FG | 004-1714458 | 01.10.2013 | 0,20 |
| 9 | Кресло гинекологическое FG | 001-1808552 | 01.10.2013 | 0,20 |
| 10 | Кресло гинекологическое FG | 003-1717601 | 01.10.2013 | 0,20 |
| 11 | Кресло гинекологическое FG | 001-1822222 | 01.10.2013 | 0,20 |
| 12 | Кресло гинекологическое FG | 001-1822244 | 01.10.2013 | 0,20 |
| 13 | Кресло гинекологическое FG | 001-1936466 | 01.10.2013 | 0,20 |
| 14 | Кресло гинекологическое FG | 001-1936454 | 01.10.2013 | 0,20 |
| 15 | Кресло гинекологическое FG | 001-1936666 | 01.10.2013 | 0,20 |
| 16 | Кресло STARNECH «Клеа» | б\номера | 15.10.2010 | 0,20 |
| 17 | Облучатель бактериц "ОрБН2*15" | 8881 | 24.01.2013 | 0,30 |
| 18 | Облучатель бактериц "ОрБН2*15" | 8870 | 24.01.2013 | 0,30 |
| 19 | Облучатель бактериц "ОрБН2*15" | 8871 | 24.01.2013 | 0,30 |
| 20 | Облучатель бактериц "ОрБН2*15" | 8872 | 24.01.2013 | 0,30 |
| 21 | Облучатель бактериц "ОрБН2*15" | 8884 | 24.01.2013 | 0,30 |
| 22 | Облучатель бактериц "ОрБН2*15" | 8876 | 24.01.2013 | 0,30 |
| 23 | Облучатель бактериц "ОрБН2*15" | 8883 | 24.01.2013 | 0,30 |
| 24 | Облучатель бактериц "ОрБН2*15" | 8890 | 24.01.2013 | 0,30 |
| 25 | Облучатель бактериц "ОрБН2*15" | 8888 | 24.01.2013 | 0,30 |
| 26 | Облучатель бактериц "ОрБН2*15" | 8886 | 24.01.2013 | 0,30 |
| 27 | Облучатель бактериц "ОрБН2*15" | 8887 | 24.01.2013 | 0,30 |
| 28 | Облучатель бактериц "ОрБН2*15" | 8885 | 24.01.2013 | 0,30 |
| 29 | Облучатель бактериц "ОрБН2*15" | 8879 | 24.01.2013 | 0,30 |
| 30 | Облучатель бактериц "ОрБН2*15" | 8878 | 24.01.2013 | 0,30 |
| 31 | Камера «СПДС-1К» | 1330008 | 22.08.2013 | 0,30 |
| 32 | Камера «СПДС-1К» | 1330003 | 22.08.2013 | 0,30 |
| 33 | Камера Панмед-1С "Электрон" | 0038-13 | 06.05.2013 | 0,30 |
| 34 | Радиоволновой хирургический прибор "Сургитрон ЕМС" | 3001374.609352 | 29.08.2007 | 0,35 |
| 35 | Ап-т Sensitek ES-160 | 4390129765 | 20.09.2013 | 0,25 |
| 36 | Отсасыватель ОМ-1 | ТУ - 1- 720-0033-92 | 06.05.2013 | 0,27 |
| 37 | Бестеневые операционные светильники Альфа" - 751 | б\номера | 18.12.2006 | 0,22 |
| 38 | Бестеневые операционные светильники Альфа" - 751 | б\номера | 18.12.2006 | 0,22 |
| 39 | Бестеневые операционные светильники Альфа" - 751 | б\номера | 18.12.2006 | 0,22 |
| 40 | Бестеневые операционные светильники Альфа" - 751 | б\номера | 18.12.2006 | 0,22 |
| 41 | Бестеневые операционные светильники Альфа" - 751 | б\номера | 18.12.2006 | 0,22 |
| 42 | Бестеневые операционные светильники Альфа" - 751 | б\номера | 18.12.2006 | 0,22 |
| 43 | Светильник галогеновый передвижной 1 рефлекторный "40 тыс лк MASTERLIGHT " | б\номера | 2007 | 0,22 |
| 44 | Камера СПДС-1К | 1330004 | 25.06.13. | 0,30 |
| 45 | Камера СПДС-1К | 1330006 | 25.06.13. | 0,30 |
| 46 | Камера СПДС-1К | 1330009 | 25.06.13. | 0,30 |
| 47 | Камера СПДС-1К | 1330005,00 | 25.06.13. | 0,30 |
| 48 | Камера СПДС-1К | 1330007,00 | 25.06.13. | 0,30 |
| 49 | Камера “Панмед-1Б» | 0022-13 | 06.05.2013 | 0,30 |
| 50 | Камера «УФК-2» | 193 | 25.06.2013 | 0,30 |
| 51 | Камера Панмед-1С "Электрон" | 0326-12 | 06.05.2013 | 0,30 |
| 52 | Весы медицинские ВМЭН-150-50 | б\номера | 20.05.2010. | 0,10 |
| 53 | Весы медицинские ВМЭН-150-50 | б\номера | 20.05.2010. | 0,10 |
| 54 | Весы Seca электронные с ростомером 769 | 5769236121349 | 24.07.2013 | 0,10 |
| 55 | Весы Seca электронные с ростомером 769 | 5769236121990 | 24.07.2013 | 0,10 |
| 56 | Весы Seca электронные с ростомером 769 | 5769236121965 | 24.07.2013 | 0,10 |
| 57 | Весы Seca электронные с ростомером 769 | 5769236121392 | 24.07.2013 | 0,10 |
| 58 | Весы Seca электронные с ростомером 769 | 5769236121127 | 24.07.2013 | 0,10 |
| 59 | Весы Seca электронные с ростомером 769 | 5769236121994 | 24.07.2013 | 0,10 |
| 60 | Весы Seca электронные с ростомером 769 | 5769236121350 | 24.07.2013 | 0,10 |
| 61 | Весы Seca 780 | 080 | 26.06.2007 | 0,10 |
| 62 | Весы Seca 780 | 080 | 26.06.2007 | 0,10 |
| 63 | Весы Seca с ростомером | 4012 | 01.01.2000 | 0,10 |
| 64 | Анализатор ВТ-200 | б\номера | 18.12.2007 | 0,40 |
| 65 | Анализатор ВТ-200 | б\номера | 01.01.2012 | 0,40 |
| 66 | Анализатор ВТ-200 | б\номера | 01.01.2012 | 0,40 |
| 67 | Анализатор ВТ-200 | б\номера | 01.01.2012 | 0,40 |
| 68 | Центрифуга медицинская СМ - 6МТ | б\номера | 21.05.2013 | 0,20 |
| 69 | Облучатель рециркулятор ОРУБн - 03- КРОНТ (дезар-3) | б\номера | 24.01.2013 | 0,30 |
| 70 | Облучатель рециркулятор ОРУБн - 03- КРОНТ (дезар-3) | б\номера | 24.01.2013 | 0,30 |
| 71 | Облучатель рециркулятор ОРУБн - 01- КРОНТ (дезар-5) | б\номера | 24.01.2013 | 0,30 |
| 72 | Облучатель рециркулятор ОРУБн - 01- КРОНТ (дезар-5) | б\номера | 24.01.2013 | 0,30 |
| 73 | Облучатель рециркулятор ОРУБн - 01- КРОНТ (дезар-5) | б\номера | 024.01.13 | 0,30 |
| 74 | Облучатель рециркулятор ОРУБн - 01- КРОНТ (дезар-5) | б\номера | 024.01.13 | 0,30 |
| 75 | Облучатель рециркулятор ОРУБн - 01- КРОНТ (дезар-5) | б\номера | 024.01.13 | 0,30 |
| 1 терапия |
| 1 | Передвижной рециркулятор ДЗОР - УФО | б/н | 2001 | 0,30 |
| Стоматология |
| 1 | Установка стоматологическая Хирадент 654 | 251 | 2000 | 1,20 |
| 2 | Стоматологическая установка Хирадент | 348107 | 2009 | 1,20 |
| 3 | Печь для обжига металла "программат" | 109450 | 2002 | 0,50 |
| 4 | Прибор для депофореза | 3243 | 2005 | 0,50 |
| 5 | Светильник бестеневой потолочн.стоматол.458 EL | б/н | 2006 | 0,20 |
| 6 | Компрессор мед.ДК-50 2ВС(в шкаф) | 2371 | 2005 | 1,00 |
| 7 | Электрошпатель ЭШ 2 | 508129 | 2005 | 0,15 |
| 8 | Электрошпатель ЭШ 2 | 508128 | 2005 | 0,15 |
| 9 | Установка стоматологическа KAVO ESTETIKA E-30 | 10104652 | 2015 | 1,20 |
| 10 | Стоматологическая установка | 348407 | 2009 | 1,20 |
| 11 | Бормашина з/тех. 204/206 (Корея) Strong | 109 | 2005 | 0,20 |
| 12 | Аппарат д/полимер.пластмасс под давлением Polomat elite | 66020355 | 2009 | 0,19 |
| 13 | Лампа полимеризационная "LEDition" | 1699165 | 2008 | 0,19 |
| 14 | Воскотопка ВТ 1.1К | 2005 | 2010 | 0,20 |
| 15 | Бормашина з/т Strong 204/206 | 405069 | 2004 | 0,20 |
| 16 | Бормашина з/т Strong 204/206 | 403042 | 2004 | 0,20 |
| 17 | Бормашина з/т Strong 204/206 | 190 | 2005 | 0,20 |
| 18 | Триммер для мокрой обработки SD84 OMEC (Италия) (Гипсорезка) | 2800 | 2010 | 0,30 |
| 19 | Бормашина з/т Maratron 3 | О207213 | 2006 | 0,20 |
| 20 | Стоматологическая установка Дипломат | 627 | 2000 | 1,20 |
| 21 | Кресло стоматологическое Д -10 | 1161 | 2000 | 0,30 |
| 22 | Аппарат вытяжки гильз | 40 | 2000 | 0,30 |
| 23 | Вибростол ВС - 1 Импульс | О32 | 2000 | 0,15 |
| 24 | Воскотопка ВТ-ЗМ | О1203 | 2000 | 0,20 |
| 25 | Компрессор ДК 50 | 4358 | 2007 | 1,00 |
| 26 | Компрессор ДК 50 | 23713 | 2005 | 1,00 |
| 27 | Компрессор ДК 50 | 7103 | 2000 | 1,00 |
| 28 | Компрессор ДК 50 | 8343 | 2000 | 1,00 |
| 29 | Компрессор ДК 50 | 5757 | 2006 | 1,00 |
| 30 | Кресло стоматологическое с пультом Д10 | 1239 | 2000 | 0,30 |
| 31 | Кресло стоматологическое с пультом Д10 | 1240 | 2000 | 0,30 |
| 32 | Кресло стоматологическое с пультом Д10 | 1163 | 2000 | 0,30 |
| 33 | Кресло стоматологическое с пультом Д10 | 988 | 2000 | 0,30 |
| 34 | Лазер "Оптодан" | 2181 | 2000 | 0,46 |
| 35 | Пескоструйный аппарат АПО - 2 | О1105 | 2000 | 0,30 |
| 36 | Пресс гидравлический | 41 | 2000 | 0,20 |
| 37 | Стерилизатор Гласперлен. | 2229 | 2000 | 0,40 |
| 38 | Установка стоматологическая Хирадент 654 | 251 | 2000 | 1,20 |
| 39 | Установка стоматологическая Дипломат | 669 | 2000 | 1,20 |
| 40 | Установка стоматологическая Дипломат | 668 | 2000 | 1,20 |
| 41 | Установка стоматологическая Дипломат | 624 | 2000 | 1,20 |
| 42 | Установка стоматологическая Хирадент 654 | 37476 | 1996 | 1,20 |
| 43 | Установка для полировки зуб. протезов | О50 | 2000 | 0,23 |
| 44 | Устройство "Terminator" ЕСМ | 317103 | 2001 | 0,40 |
| 45 | Камера для хранения стерильных инструментов | ООО2656 | 2001 | 0,30 |
| 46 | Камера для хранения стерильных инструментов | ООО2655 | 2001 | 0,30 |
| 47 | Кресло стоматологическое с пультом | 1307 | 2000 | 0,30 |
| 48 | Стоматологическая установка | 988 | 2000 | 1,20 |
| 49 | Кресло стоматологическое с пультом | б/н | 2003 | 0,30 |
| 50 | Кресло стоматологическое Д 10 Е | 1256 | 2001 | 0,30 |
| 51 | Бормашина з/тех.порт.204/206 | б/н |  | 0,20 |
| 52 | Шлифмашина стоматологическая ШМ - 1 | 1239 | 2003 | 0,15 |
| 53 | Бормашина з/тех. порт. 204/206 | 190 | 2006 | 0,20 |
| 54 | Пескоструйный аппарат Basic Classic | 66397 | 2006 | 0,30 |
| 55 | Комплект оборудован. з/т РМЗТ | О287 | 2001 | 0,15 |
| 56 | Кресло стоматологическое | 653107 | 2010 | 0,30 |
| 57 | Хирургический осветительный прибор подвесной д/операционной LPO 4*54 | б/н | 2009 | 0,15 |
| 58 | Хирургический осветительный прибор подвесной д/операционной LPO 4*54 | б/н | 2009 | 0,15 |
| 59 | Камера д/ хранения стер. мед. инструм. "Панмед-1"С | О195 | 2009 | 0,30 |
| 60 | Камера д/ хранения стер. мед. инструм. "Панмед-1"С | ОО75 | 2008 | 0,30 |
| 61 | Камера д/ хранения стер. мед. инструм. "Панмед-1"С | О227 | 2009 | 0,30 |
| 62 | Облучатель рециркулятор ОРУБ-03-КРОНТ-4 (ДЕЗАР-4) | б/н | 2008 | 0,30 |
| 63 | Облучатель рециркулятор ОБНР 2*08-01 | б/н | 2010 | 0,30 |
| 64 | Облучатель рециркулятор ОБНР 2*08-01 | б/н | 2010 | 0,30 |
| 65 | Облучатель рециркулятор ОБНР 2*08-01 | б/н | 2010 | 0,30 |
| 66 | Облучатель рециркулятор ОБНР 2*08-01 | б/н | 2010 | 0,30 |
| 67 | Облучатель рециркулятор ОБНР 2*08-01 | б/н | 2010 | 0,30 |
| 68 | Облучатель рециркулятор ОБНР 2*08-01 | б/н | 2010 | 0,30 |
| 69 | Облучатель рециркулятор ОБНР 2*08-01 | б/н | 2010 | 0,30 |
| 70 | Облучатель рециркулятор ОБНР 2*08-01 | б/н | 2010 | 0,30 |
| 71 | Облучатель рециркулятор ОБНР 2*08-01 | б/н | 2010 | 0,30 |
| 72 | Стоматологическая установка "Azimut 200B" (Корея) | б/н | 2009 | 1,20 |
| 73 | Станок фрезерный S3 Master (с микромотором С3) | 750917 | 2009 | 0,30 |
| 74 | Шлифмашина стоматологическая ШМ - 1 | 99 | 2010 | 0,20 |
| 75 | Бормашина з/т Maratron 3 (15Вт) | 860630 | 2010 | 0,20 |
| 76 | Камера д/ хранения стер. мед. инструм. "Панмед-1"Б | О557 | 2008 | 0,30 |
| 77 | Камера д/ хранения стер. мед. инструм. "Панмед-1"Б | О533 | 2008 | 0,30 |
| 78 | Камера УФ-бактерицид. д/хранения стер.инструментов. КБ-"Я"-ФП | 20576 | 2008 | 0,30 |
| 79 | Стерилизатор глассперленовый | 706162 | 2009 | 0,40 |
| 80 | Стерилизатор ГП-80 | О8630 | 2008 | 0,60 |
| 81 | Стерилизатор ГП-40-3 ПО "Витязь" | О3419 | 2008 | 0,40 |
| 82 | Компрессор DK 50 плюс S в шумозащитном корпусе | Е0118 | 2011 | 1,00 |
| 83 | Кресло стоматологическое СК 652 L | 653107 | 2010 | 0,30 |
| 84 | Стоматологическая установка Хирадент | 691 | 2000 | 1,20 |
| 85 | Компрессор DK 50 плюс S в шумозащитном корпусе | Е0155 | 2011 | 1,00 |
| 86 | Кресло стоматологическое СК 652 | 807 | 2008 | 0,30 |
| 87 | Компрессор DK 50 плюс S в шумозащитном корпусе | 6767 | 2008 | 1,00 |
| 88 | Стоматологическая установка Хирадент Эфект | 348407 | 2009 | 1,20 |
| 89 | Мойка ультразвуковая "UltraEst" 120мм | 3998 | 2009 | 0,35 |
| 90 | Мойка ультразвуковая "UltraEst" 120мм | 4009 | 2009 | 0,35 |
| 91 | Ультрамойка | 11130136913 | 2015 | 0,35 |
| 92 | Лампа полимеризационная "LEDition" | 120503749 | 2012 | 0,19 |
| 93 | кресло стоматологическое | 258 | 2006 | 0,20 |
| 94 | автоклав дас | 107736 | 2012 | 0,40 |
| 95 | Компрессор ДК 50 | 4357 | 2007 | 1,00 |
| 96 | Компрессор ДК 50 | 7970 | 2012 | 1,00 |
| 97 | Мойка ультразвуковая "UltraEst" 120мм | 3989 | 2009 | 0,35 |
| 98 | Мойка ультразвуковая "UltraEst" 120мм | 3996 | 2009 | 0,35 |
| 99 | Мойка ультразвуковая "UltraEst" 120мм | 3997 | 2009 | 0,35 |
| 100 | Мойка ультразвуковая "UltraEst" 120мм | 3988 | 2009 | 0,35 |
| 101 | Унипресс 2м | 2м7054 | 2011 | 0,15 |
| 102 | камера Ультралай КБ-ЛФП | 18862 | 2009 | 0,30 |
| 103 | камера Ультралай КБ-ЛФП | 18861 | 2009 | 0,30 |
| 104 | камера Ультралай КБ-ЛФП | 20538 | 2012 | 0,30 |
| 105 | Кресло стоматологическое Клер | 9452 | 2012 | 0,30 |
| 106 | Вибростол портативный ВБ1:1 Аверон С - 1 Импульс | 208048 | 2012 | 0,15 |
| 107 | Автоклав MELAG | 201512+1209 | 2015 | 0,40 |
| 108 | Прибор QUATTROcare PLUS 212A | 8397 | 2014 | 0,35 |
| 109 | Компрессор DK50 | 8817 | 2014 | 1,00 |
| 110 | Воскотопка ВТ Аверон | 407020 | 2015 | 0,20 |
| 111 | Воскотопка ВТ Аверон | 503003 | 2015 | 0,20 |
| 112 | Воскотопка ВТ Аверон | 506004 | 2015 | 0,20 |
| 113 | Воскотопка ВТ Аверон | 503004 | 2015 | 0,20 |
| 114 | Стом.установка Хирадент | 30990313 | 2013 | 1,20 |
| 115 | Апекслокатор Аверон | 412005 | 2015 | 0,20 |
| 116 | Гласперлен/ стерилизаторTau Quartz500 | 9\04271 | 2014 | 0,40 |
| 117 | Шлифмотор Полир 6.1 Мастер | 404001 | 2015 | 0,15 |
| 118 | Стерилизат. Воздушн.ВитязьГП-20-3 | 1,0201E+11 | 2010 | 0,30 |
| 119 | Пароструйный аппарат Гейзер УПС 4.3 | 501005 | 2015 | 0,30 |
| 120 | Гласперлен. Стерил.Термоэст | 9011 | 2010 | 0,40 |
| Подростковый центр |
| 1 | Камера УФ-бактериц.д/хранения стер.инструментов КБ -"Я"-ФП | 15790 | 2007 | 0,3 |
| Ст.медсестра детской поликлиники |
| 1 | Светильник П-6 | 1248 | 2002 | 0,2 |
| 2 | Аппаратно - програмный комплекс "Плантовизор" в компл. с цифр. фотокамерой, штативом,ПО и рук-ом | 160905 | 2005 | 0,6 |
| 3 | Синоптофор СИНФ-1 | 61 | 2004 | 0,1 |
| 4 | Лампа щелевая ЩЛ-3Г-06 | 050010 | 2005 | 0,23 |
| 5 | Электроэнцефалограф 19-ти канал. | EL0900036 | 2011 | 0,7 |
| 6 | Система тестирования отоакустической эмиссии скрининговая AccuScreen PRO T | 33341 | 2008 | 0,5 |
| 7 | Камера Ультралайт большая (на столике) Ферропласт КБЯ-ФП | 23764К | 2008 | 0,3 |
| 8 | Камера Ультралайт большая (на столике) Ферропласт КБЯ-ФП | 22813К | 2008 | 0,3 |
| 9 | Камера УФ-бакт. КБ-02Я-ФП | 21472К | 2008 | 0,3 |
| 10 | Звукореактотестер ЗРТ-01 аппарат | 974 | 1989 | 0,2 |
| 11 | Звукореактотестер ЗРТ-01 аппарат | --- | 2008 | 0,2 |
| 12 | Автоматический рефрактометр GP-2100 Grand Seiko пр-во Япония | 28S3429 | 2008 | 0,25 |
| 13 | Отоскоп "ЕВРОЛАЙТ ФО 30" в комплекте | --- | 2010 | 0,2 |
| 14 | Ап-т для пневмомассажа барабанной перепонки уха "АПМУ-компрессор" | 738 | 2009 | 0,1 |
| 15 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | ---- | 2007 | 0,3 |
| 16 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | --- | 2007 | 0,3 |
| 17 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | --- | 2007 | 0,3 |
| 18 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | --- | 2007 | 0,3 |
| 19 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | --- | 2007 | 0,3 |
| 20 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | --- | 2007 | 0,3 |
| 21 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | --- | 2007 | 0,3 |
| 22 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | --- | 2007 | 0,3 |
| 23 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | --- | 2007 | 0,3 |
| 24 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | --- | 2007 | 0,3 |
| 25 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | --- | 2007 | 0,3 |
| 26 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | --- | 2007 | 0,3 |
| 27 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | --- | 2007 | 0,3 |
| 28 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | --- | 2007 | 0,3 |
| 29 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | --- | 2007 | 0,3 |
| 30 | Облучатель ОБНП-2 (2*30) с 3 лампами | --- | 2007 | 0,3 |
| 31 | Облучатель рециркулятор ОрБН 2*15 | --- | 2008 | 0,3 |
| 32 | Облучатель рециркулятор ОрБН 2*15 | --- | 2008 | 0,3 |
| 33 | Облучатель рециркулятор ОрБН 2*15 | --- | 2008 | 0,3 |
| 34 | Облучатель рециркулятор ОрБН 2*15 | --- | 2008 | 0,3 |
| 35 | Облучатель рециркулятор ОрБН 2*15 | --- | 2008 | 0,3 |
| 36 | Аппарат ультрозвуковой Синускан 201 | 34674 | 2008 | 0,3 |
| 37 | Офтальмоскоп налобный бинок Neitz IO-a | Т04038 | 2008 | 0,3 |
| 38 | Офтальмометр ОФ-3 | 3 | 2008 | 0,2 |
| 39 | Аппарат "Тонзиллор-М" | 000522 | 2009 | 0,25 |
| 40 | Отсасыватель ОМ-1 | 0862325 | 2006 | 0,27 |
| 41 | Отсасыватель ЭОсХ-01 Триумф | 001171 | 2009 | 0,27 |
| 42 | Аппарат для пневмомассажа ушной барабанной перепонки | --- | ---- | 0,1 |
| 43 | Стерилизатор ГП-40-3 ПО "Витязь" | 02772 | 2008 | 0,3 |
| 44 | Стерилизатор ГП-40-3 ПО "Витязь" | 02061 | 2008 | 0,3 |
| 45 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | б/н | 2012 | 0,3 |
| 46 | Светильник галогеновый передвижной 1 рефл. 40 тыс.лк. Masterlight | б/н | 2008 | 0,2 |
| 47 | Облучатель ОРУБ-03 | 33762 | 2011 | 0,3 |
| 48 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | 33731 | 2012 | 0,3 |
| 49 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | 33745 | 2012 | 0,3 |
| 50 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | 33747 | 2012 | 0,3 |
| 51 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | 33739 | 2012 | 0,3 |
| 52 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | 33736 | 2012 | 0,3 |
| 53 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | 33762 | 2012 | 0,3 |
| 54 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | 33763 | 2012 | 0,3 |
| 55 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | 33742 | 2012 | 0,3 |
| 56 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | 33726 | 2012 | 0,3 |
| 57 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | 33761 | 2012 | 0,3 |
| 58 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | 33759 | 2012 | 0,3 |
| 59 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | 33749 | 2012 | 0,3 |
| 60 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | 33764 | 2012 | 0,3 |
| 61 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | 33739 | 2012 | 0,3 |
| 62 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | 33743 | 2012 | 0,3 |
| 63 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | б/н | 2012 | 0,3 |
| 64 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | б/н | 2012 | 0,3 |
| 65 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | б/н | 2012 | 0,3 |
| 66 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | б/н | 2012 | 0,3 |
| 67 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | б/н | 2012 | 0,3 |
| 68 | Облучатель рециркулятор ОРУБп-03-КРОНТ-4(ДЕЗАР) передвижной | б/н | 2012 | 0,3 |
| Центр Здоровья |
| 1 | Тренажер детский "Беговая дорожка" ST-01 | --- | 2010 | 0,4 |
| 2 | Аппарат для спирометрии MIR Spirobank G | 23490476 | 2010 | 0,5 |
| 3 | Газоанализатор Micro CO, "Кардинал Хелф Ю.К. 232 Лимитед" | 073-54746 | 2010 | 1 |
| 4 | Плантограф | --- | 2010 | 0,1 |
| 5 | Велотренажер Vision E3200 Premier 2009 | --- | 2010 | 0,4 |
| 6 | Степпер Johnson S8000 | --- | 2010 | 0,3 |
| 7 | Гребной тренажер Kettler Kadett 7977-900 | --- | 2010 | 0,4 |
| 8 | Велотренажер "Torneo Rumba" (до 8 лет) | --- | 2010 | 0,4 |
| 9 | Комплекс аппаратно-программный для автоматизированного диспансерного обследования детского и взрослого населения, включая призывные контингенты "АКДО" | 807 | 2010 | 1 |
| 10 | Анализатор оценки баланса водных секторов организма с программным обеспечением АВС-01 МЕДАСС | 1195 | 2010 | 1 |
| 11 | Экспресс-анализатор биохимический портативный , "Accutrend Plus" | RR0085597 | 2010 | 1 |
| 12 | Анализатор биохимический Торус-1200, ООО "Диксион" ( в лаборатории во взрослой пол-ке) | RR0085597 | 2010 | 1 |
| 13 | Установка стоматологическая с принадлежностями "Azimut 100A" (светло-синий) | 33399 | 2010 | 1,2 |
| Амбулатория пос.Кирово(детство) |
| 1 | Отсасыватель ОМ-1 | --- | 2006 | 0,27 |
| 2 | Светильник галогеновый передвижной 1 рефл 40 тыс.лк. Masterlight | --- | 2008 | 0,2 |
| Ст.медсестра ДПО3 |
| 1 | Светильник хирургический передвижной П-4 | 1221 | 2002 | 0,2 |
| 2 | Автоматическая проявочная машина Мини-Мед | ММ424407804398 | 2007 | 2 |
| 3 | Облучатель рециркулятор ОрБН 2*15 | --- | 2008 | 0,3 |
| 4 | Облучатель рециркулятор ОрБН 2*15 | --- | 2008 | 0,3 |
| 5 | Щелевая лампа ЩЛ-2Б | 9801510 | 1998 | 0,23 |
| 6 | Авторефрактометр HRK 7000с | 7HK00015В0035 | 2015 | 0,25 |
| 7 | Офтальмоскоп бинокулярный НБО -3 | 157056 | 2015 | 0,1 |
| 8 | Тонометр внутри глазного давления ICARE | 8145004 | 2009 | 0,1 |

Исполнитель обязан:

1. Исполнитель обязан ежемесячно проводить техническое обслуживание медицинской техники в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003г. и Минпромнауки 10.10.2003г.

2. Обеспечивать исправное состояние медицинской техники, принятой на техническое обслуживание, и консультировать работников учреждения здравоохранения по правилам их эксплуатации.

3. В случае внезапного выхода из строя медицинской техники, принятой на техническое обслуживание, направлять своего представителя для устранения неисправностей в срок не более 2-х суток.

4. Исполнитель обязан устранять недостатки, выявленные вследствие некачественного технического обслуживания и ремонта медицинской техники, в кратчайшие технически возможные сроки, согласованные с Заказчиком, своими силами и за свой счет.

5. Исполнитель обязан проводить инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое обслуживание.

6. При необходимости Исполнитель обязан оформлять для Заказчика заключение о состоянии медицинской техники, находящейся на техническом обслуживании, для оформления документов при списании медицинской техники.

Раздел 3. Проект договора

ДОГОВОР № ___________

на техническое обслуживание медицинской техники

| г. Иркутск |  | «___» __________ 2015 г. |
| --- | --- | --- |

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Есевой Ж.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании __________________________ (лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники №_____ от ________________ выданная _____________________), с другой стороны, на основании протокола по запросу котировок № ____ от _____________ заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

- Предмет договора

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществлять техническое обслуживание  медицинской техники Заказчика, указанной в Перечне медицинского оборудования (Приложение № 1 к настоящему Договору) по местонахождению Заказчика: г.Иркутск, ул. Ярославского, 300;  ул. Баумана, 214А;  ул. Баумана, 206; ул. Баумана, 191;  ул. Образцова, 27; ул. Ангарская, 11, ул. 1-я Кировская, 41; ул. Партизанская, 74Ж, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.

- Общие положения

  - Техническое обслуживание медицинской техники проводится в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г. и  Минпромнауки России 10.10.2003 г.

  - Виды, объемы и периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию медицинской техники, особенности организации этих работ в зависимости от этапов, условий и сроков эксплуатации медицинской техники устанавливаются в соответствующей нормативной и эксплуатационной документации.

  - Виды услуг по техническому обслуживанию медицинской техники:

- контроль технического состояния;

- периодическое и текущее техническое обслуживание.

  - На техническое обслуживание принимается исправная, полностью укомплектованная, в том числе эксплуатационной документацией, медицинская техника отечественного и импортного производства.

  - Документом, подтверждающим объем и качество оказанных услуг по техническому обслуживанию медицинской техники, является журнал технического обслуживания.

  - Изделие медицинской техники может быть снято с технического обслуживания в случаях:

- по решению Заказчика;

- при достижении изделием медицинской техники предельного состояния, подтвержденного актом контроля технического состояния и дефектной ведомостью;

- на период проведения среднего или капитального ремонта изделия медицинской техники.

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - Цена настоящего договора составляет ______________________ руб. __ коп. (прописью) и включает в себя трудозатраты, затраты на средства для оказания данных услуг, НДС (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС), стоимость материалов и средств, необходимых для оказания услуги, транспортные расходы,  а также расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные настоящим договором, то есть является конечной.

  - Стоимость технического обслуживания медицинской техники в месяц составляет ____________ (прописью) и остается неизменной на протяжении всего действия настоящего договора.

  - Оплата производится за фактически оказанные услуги ежемесячно на основании подписанного Сторонами акта об оказанных услугах за отчетный период, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Исполнителем счета за оказанные услуги.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Обязанности Сторон

  - Исполнитель обязан:

4.1.1. Ежемесячно проводить техническое обслуживание медицинской техники, указанной в Перечне медицинского оборудования в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г. и Минпромнауки 10.10.2003 г. и п.п. 2.1.-2.6 настоящего договора;

4.1.2. Обеспечивать исправное состояние медицинской техники, принятой на техническое обслуживание, и консультировать работников учреждения здравоохранения по правилам их эксплуатации;

4.1.3. В случае внезапного выхода из строя медицинской техники, принятой на техническое обслуживание направлять своего представителя для устранения неисправностей в срок не более 2-х суток;

4.1.4. Устранять недостатки, выявленные вследствие некачественного технического обслуживания и ремонта медицинской техники, в кратчайшие технически возможные сроки, согласованные с Заказчиком,  своими силами и за свой счет;

4.1.5. Проводить инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое обслуживание;

4.1.6. При необходимости оформлять для Заказчика заключение о состоянии медицинской техники, находящейся на техническом обслуживании, оформлении документов при списании медицинской техники.

  - Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить правильную эксплуатацию и необходимые условия эксплуатации медицинской техники;

4.2.2. Не допускать к работе с  медицинской техникой лиц, не имеющих специальной подготовки и без росписи в Журнале технического обслуживания;

4.2.3. Не допускать к работе по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники, указанной в приложении 1, посторонних лиц без согласования с Исполнителем;

4.2.4. Вести регистрацию неисправностей в Журнале технического обслуживания;

4.2.5. Производить оплату за оказанные услуги в срок, указанные в п.3.3. настоящего договора.

- Порядок приемки услуг.

  - Приемка услуг по настоящему Договору оформляется актом об оказанных услугах.

  - Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет Заказчику подписанный им акт об оказанных услугах в двух экземплярах.

  - Заказчик в течение 3 (рабочих) дней с момента получения от Исполнителя акта об оказанных услугах обязан принять услуги и направить Исполнителю подписанный акт об оказанных услугах или мотивированный отказ от их приемки.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки услуг Сторонами составляется акт с перечнем выявленных в услугах недостатков (недоработок) и сроками их устранения, который после подписания его сторонами будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом указанные в акте недостатки услуг Исполнитель обязан устранить своими силами и за счет собственных средств, после чего сдать услуги Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

  - В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3. настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных п. 3.3. настоящего договора, до момента полного исполнения обязательства.

  - За ненадлежащее исполнение или неисполнение Исполнителем обязательств по настоящему договору Исполнитель обязан уплатить неустойку в размере 0,2% от стоимости невыполненных или ненадлежаще выполненных работ за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств.

  - В случае невыполнения работ по техническому обслуживанию, оговоренных договором,   Заказчик имеет право исключить из оплаты стоимость обслуживания изделия медицинской техники, простаивающего по вине Исполнителя более 30 дней.

- Действие непреодолимой силы

  - Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

  - Каждая из сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10 (десяти) рабочих дней с начала их действия.

  - Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему договору на наступление таких обстоятельств.

- Рассмотрение споров

  - Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

  - В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством РФ порядке.

- Срок действия договора.

  - Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

  - Техническое обслуживание медицинской техники осуществляется с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

- Прочие условия

  - Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

  - Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

  - К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью

- Перечень изделий медицинской техники (приложение №1).

- Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

| Заказчик: ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» Адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 Телефон 44-31-30, 502-490 ИНН 3810009342 КПП 381001001 Отделение Иркутск г. Иркутск Р/с 40601810500003000002 БИК 042520001 Министерство финансов Иркутской области (ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», л/с 80303090207) Главный врач ______________________/ Есева Ж.В. / М.П. | Исполнитель: ___________________/ _____________________/ М.П. |
| --- | --- |

### Раздел 4. Форма Заявки

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заказчику:

ОГАУЗ «Иркутская городская

клиническая больница № 8»

Заявка на участие в запросе котировок

на оказание услуг по техническому обслуживанию

медицинской техники ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Изучив извещение и документацию о проведении запроса котировок на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники ОГАУЗ «ИГКБ № 8», и принимая на себя обязанность выполнять установленные в них требования и условия, (полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество участника закупки физического лица) в лице  (должность, ФИО), действующего на основании (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить Договор на (предмет договора) на условиях и в соответствии с настоящей заявкой и приложениями к заявке, проектом Договора, являющимися неотъемлемыми приложениями извещению, документации по данному запросу котировок, на общую сумму _________ (_______________________) руб. __коп., в том числе НДС _________________________ (__________________) руб. __коп.

Настоящим подтверждаем, что (наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) не находиться в процессе ликвидации и не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении (наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) не введена какая-либо из процедур несостоятельности (банкротства); не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена, в том числе в порядке предусмотренном КоАП РФ, не внесено в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Анкета участника запроса котировок:

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение и др.), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, сертификата об инкорпорации или выписки из торгового реестра страны регистрации участника) Ф.И.О. участника закупки – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) Паспортные данные для участника закупки – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя Дата, место и орган регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника (для иностранных компаний - код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется)) |  |
| 4. Место нахождения (место жительства) участника закупки |  |
| 5. Почтовый адрес участника закупки |  |
| 6. Банковские реквизиты: |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| 7. Контактное лицо участника закупки, номер контактного телефона, электронной почты, факса участника закупки |  |

## Описание услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Объем услуг | Стоимость обслуживания в месяц, руб. | Цена договора, руб. | В т.ч. НДС (если участник закупки является плательщиком НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание медицинской техники ОГАУЗ «ИГКБ № 8» | 1014 ед. ИМТ (согласно Технического задания (раздел 2 документации о закупке). Кратность проведения технического обслуживания - ежемесячно |  |  |  |

Примечание: Стоимость услуг должна  включать трудозатраты, затраты на средства для оказания данных услуг, НДС (в том случае, если участник закупки является плательщиком НДС) и  другие затраты, предусмотренные проектом договора), то есть является конечной.

Подача заявки является для (наименование участника закупки) принятием (акцептом) всех условий ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», в том числе, согласием исполнять обязанности участника закупки, заключить и исполнить договор на предусмотренных извещением, документацией условиях.

Дата заполнения: «_______» _______________20__ г.

Подпись участника закупки:

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)                                    (подпись)                                 (ФИО)

М.П.