|  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный врач ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» _______________________ /Ж.В. Есева/ |
| --- | --- |

Документация о закупке

на  поставку контейнеров автоклавируемых КДС «КРОНТ» или эквивалент

для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»

путем проведения запроса котировок в электронной форме

# № 254-16

# Иркутск, 2016г.

# Раздел 1. Общие условия и порядок проведения

# запроса котировок в электронной форме

## 1.1. Общие положения

1.1.1. Заказчик – областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (далее – заказчик) проводит запрос котировок в электронной форме в соответствии с условиями и положениями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – извещение) и документации о закупке.

1.1.2. Место проведения  запроса котировок в электронной форме – на электронной площадке «OTC-TENDER»  в сети «Интернет» по адресу: http://otc-tender.ru/ (далее - ЭТП).

1.1.3. Опубликованное извещение вместе с настоящей документацией является приглашением организатора подавать заявки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в целях определения победителя и возможности заключения договора.

1.1.4. Процедура запроса котировок не является конкурсом, аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса котировок в электронной форме, также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.1.5. Во всем, что не урегулировано извещением и документацией стороны руководствуются Положением о закупках для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2. Заказчик обязан:

1.2.1. При организации и осуществлении закупочной деятельности основываться на нормах Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета № 1 от 14.03.2014г. (далее – Положение о закупке, Положение), а также иных нормативных актах.

1.2.2. Обеспечить участникам закупки возможность реализации их прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Положением, документацией о закупке.

1.2.3. Принимать все заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, поданные в сроки и в порядке, установленном в документации о закупке.

1.2.4. Разъяснять положения извещения, документации, при поступлении соответствующего запроса участника закупки.

1.2.5. Разместить на официальном сайте протоколы, составленные по результатам проведения закупки.

1.2.6. В случае отказа от проведения закупки разместить на официальном сайте извещение об отказе от проведения процедуры в сроки, установленные документацией о закупке.

1.2.7. Отстранить от участия в запросе котировок в электронной форме на любом этапе его проведения участника закупки в случаях если:

а) установлен факт предоставления участником закупки недостоверных сведений, содержащихся в заявке;

б) в отношении участника закупки проводится процесс ликвидации (для юридического лица);

в) по решению арбитражного суда участник закупки признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена какая-либо из процедур несостоятельности (банкротства);

г) участник закупки является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ;

д) установлен факт несоответствия участника закупки любым обязательным требованиям, указанным в извещении, документации о закупке.

1.3. Заказчик вправе:

1.3.1. Не отвечать на запросы о разъяснении, поступившие позже срока, указанного в документации о закупке.

1.3.2. Вносить изменения в извещение, документацию в сроки и в порядке, установленные документацией о закупке.

1.3.3. Осуществлять вскрытие (открытие доступа) к заявкам.

1.3.4. Направить запрос о разъяснении положений заявки в порядке, указанном в документации о закупке.

1.3.5. Принять решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в запросе котировок в электронной форме по основаниям, предусмотренным документацией о закупке.

1.3.6. Заключить договор по результатам запроса котировок в электронной форме, в сроки, установленные документацией о закупке.

1.4. Участник закупки обязан:

1.4.1. Получить аккредитацию на ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации предусмотренными документами ЭТП, указанным в пп. 20, 21 раздела 2 документации о закупке.

1.4.2. Выполнять нормы документов ЭТП.

1.4.3. В случае, если документацией установлены отсылочные нормы к положениям документов ЭТП, руководствоваться соответствующими положениями документов ЭТП как частью документации.

1.4.4. Удовлетворять требованиям, изложенным в извещении и в п.9 раздела 2 документации о закупке.

1.4.5. Предоставить документы, установленные п.9 раздела 2 документации о закупке.

1.4.6. Подготовить и подать заявку в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением и документацией о закупке, с учетом п.2 раздела 2 документации о закупке.

1.4.7. Предоставить обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки, если такое требование устанавливается документацией о закупке.

1.4.8. Не предоставлять заведомо ложных и недостоверных сведений в составе заявки.

1.4.9. Не изменять и не отзывать заявку после окончания срока подачи заявок.

1.4.10. Предоставить обеспечение исполнения обязательств, связанных исполнением договора, если такое требование устанавливается в документации о закупке.

1.4.11. Подписать договор на условиях, указанных в заявке, и проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке в срок, установленный документацией о закупке.

1.4.12. Самостоятельно нести все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки (заказчик размещения заказа не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед участниками закупки, независимо от хода и результатов запроса котировок в электронной форме).

1.5. Участник закупки вправе:

1.5.1. Получать от заказчика исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения процедуры закупки.

1.5.2. Изменять или отзывать свою заявку на участие в запросе котировок в электронной форме до истечения срока подачи заявок, указанного в документации о закупке, в порядке, указанном в п.8 раздела 2 документации о закупке.

1.5.3. Обращаться к заказчику с вопросами о разъяснении положений извещения и документации о закупке в порядке, указанном в п.11 раздела 2 документации о закупке.

## 1.6. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме

1.6.1. Извещение о закупке, документация о закупке доступны для просмотра любому лицу с даты размещения извещения и документации о закупке на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на ЭТП.

1.6.2. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник подает заявку в соответствии с требованиями, установленными документацией о закупке. Заявка на участие в запросе котировок подается в форме электронных документов.

1.6.3. Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке.

1.6.4. Если оригиналы документов выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен надлежащим образом заверенный перевод этих документов на язык, указанный в п. 1.6.3 раздела 1 документации о закупке.

1.6.5. Цена договора, содержащаяся в заявке, должна быть выражена в рублях.

1.6.6. Прием заявок осуществляется через ЭТП до срока, указанного в п.8 раздела 2 документации о закупке.

1.6.7. Подача заявки после истечения срока, указанного в п.8 раздела 2 документации о закупке не допускается.

1.6.8. Подача более одной заявки, если заявка, поданная участником закупки ранее, не отозвана участником закупки, не допускается.

1.6.9. Изменение и отзыв заявки, осуществляются при помощи программных средств ЭТП, до срока и в порядке, указанных в документации о закупке.

1.6.10. Открытие доступа к заявкам производится на ЭТП автоматически в срок, установленный в п.8 раздела 2 документации о закупке.

1.6.11. Результаты открытия доступа к заявкам фиксируются в протоколе.

1.6.12. В случае, если в установленный документацией срок в систему ЭТП не поступила ни одна заявка, запрос котировок в электронной форме считается несостоявшимся.

1.6.13. Рассмотрение заявок осуществляет комиссия по закупкам, в сроки, установленные в п.12 раздела 2 документации о закупке.

1.6.14. В рамках рассмотрения поступивших заявок комиссией по закупкам последовательно выполняются следующие действия:

а) проверка заявок на соблюдение требований документации к оформлению заявок;

б) проверка участников закупки на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке;

в) проверка документов, предоставляемых участниками закупки в соответствии требованиями документации о закупке;

г) проверка продукции, предлагаемой участниками закупки на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке;

д) отклонение (недопуск) участников закупки, заявки, которых, по мнению членов комиссии, не соответствуют требованиям документации о закупке;

е) допуск участников закупки к участию в запросе котировок в электронной форме, которые, по мнению комиссии, соответствуют требованиям извещения, документации.

ж) оценка и сопоставление заявок в соответствии с критериями и в порядке, указанных в пп.13, 14 раздела 2 документации о закупке.

1.6.15. По результатам оценки и сопоставления заявок на ЭТП формируется Протокол.

1.6.16. Протокол оценки и сопоставления заявок сформированный на ЭТП, подписывается членами комиссии, заказчиком, протокол размещается на официальном сайте и ЭТП.

1.6.17. Договор между Заказчиком и победителем заключается в срок, установленный в п.15 раздела 2 документации о закупке.

1.6.18. Победитель считается уклонившимся от заключения договора в случаях если:

а) не подписал проект договора в сроки и в порядке, установленные документацией о закупке;

б) не предоставил обеспечение исполнения обязательств, связанных с исполнением договора, если требование об этом установлено документацией о закупке;

в) не предоставил документы, необходимые для заключения договора;

г) нарушены иные условия документации о закупке в части порядка и условий заключения договора.

1.7.  Разрешение разногласий, связанных с проведением закупок, обжалование действий/бездействий заказчика:

1.7.1. Споры между участниками закупки и Обществом, по закупкам, проведенным в системе ЭТП, также могут рассматриваться в порядке, предусмотренном ЭТП.

1.7.2. Нормы Положения не могут рассматриваться как какое-либо ограничение права обращения участников закупки в суд.

# Раздел 2. Сведения о запросе котировок в электронной форме

| 1 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Установлены в Техническом задании (раздел 3 документации о закупке). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки | Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg). Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна быть составлена в соответствии с разделом 5 документации о закупке. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна включать в себя документы, подтверждающие соответствие участника требованиям процедуры закупок, установленные п.9 раздела 2 документации о закупке. Все документы, заполняемые участником закупки по формам, содержащимся в документации о закупке и представляемые участниками закупки в составе заявки на участие, должны содержать все страницы, должны быть заполнены по всем пунктам, четко читаемы. Документы, подписанные электронной подписью (далее – ЭП) участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации. Наличие ЭП участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов. Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится. Все документы, входящие в состав заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупок. |
| 3 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Установлены в Техническом задании (разделе 3 документации о закупке) и в Форме заявки (раздел 5 документации о закупке). |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Поставка товара осуществляется силами Поставщика партиями по заявкам Заказчика ежемесячно с момента подписания договора по 31.12.2017г. по адресам: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300. |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 225 284 (двести двадцать пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 75 копеек. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата производится по факту получения Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предоставления счета на основании товарной накладной, подписанной Поставщиком и Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. |
| 7 | Порядок формирования цены договора | Цена единицы продукции должна включать стоимость товара, НДС (в том случае, если участник закупки является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и другие затраты, предусмотренные проектом договора), то есть являться конечной. |
| 8 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Порядок подачи заявок: Прием заявок осуществляется через ЭТП. Участник закупки должен подать заявку в электронной форме, установленной п. 2 раздела 2 документации о закупке. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку, контроль данного требования обеспечивается техническими средствами ЭТП. Проведение переговоров между заказчиком или комиссией по закупкам и участником закупки в отношении поданной им заявки не допускается. Подача заявки после истечения срока подачи заявки не допускается, контроль данного требования обеспечивается техническими средствами ЭТП. Внесение изменений и отзыв заявки осуществляются при помощи программных средств ЭТП, до даты окончания подачи заявок в порядке, установленном документами ЭТП. При наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, указанной в соответствующем поле, заполняемом на ЭТП, преимущество имеет цена, указанная в соответствующем поле, заполняемом на ЭТП. Язык заявки – русский. Валюта заявки – российский рубль. Место подачи заявок: Заявки подаются через ЭТП, в порядке, установленном документами ЭТП. Дата начала подачи заявок: Заявки на участие в запросе котировок принимаются с «26» декабря 2016 года с 16:00 часов (время иркутское) Дата окончания подачи заявок: Заявки на участие в запросе котировок должны быть поданы не позднее 16:00 часов (время иркутское) «28» декабря 2016 года. |
| 9 | Требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | В закупке могут принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала; любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки; индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому участнику закупки. Документы, подтверждающие соответствие требованиям: - выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), содержащие актуальную информацию на день подачи заявки; - документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, оригинал или копия доверенности, если заявка подписывается по доверенности); - копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); - подтверждение участником закупки по форме, установленной в документации, того что: участник закупки соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; в отношении него не проводится процедура ликвидации юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94- ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие, должны содержать все страницы, должны быть заполнены по всем пунктам, четко читаемы. |
| 10 | Сведения о преференциях | Не установлены |
| 11 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Формы и порядок предоставления разъяснений положений документации о закупке: Разъяснения извещения о закупке, документации о закупке, производятся заказчиком через ЭТП посредством обмена документами между заказчиком и участником закупки, направившим запрос в следующем порядке: Участник закупки направляет через ЭТП, электронный документ (информацию в электронной форме, подписанную электронной подписью), содержащий запрос на разъяснение положений извещения о закупке, документации о закупке. Заказчик в ответ на запрос, поступивший до 27.12.2016г., в течение 2 дней со дня поступления запроса заказчику, направляет ответ на запрос, заверенный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. Ответ на запрос становится доступным для ознакомления в открытом доступе. Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации о закупке: «26» декабря 2016 года. Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации о закупке: 12:00 часов (время иркутское) «28» декабря 2016 года |
| 12 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов закупки | г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, «29» декабря 2016 г. |
| 13 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Оценка заявок производится по единственному критерию – цена. |
| 14 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Победителем признается участник, соответствующий требованиям извещения и документации, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям извещения и документации и в которой содержится наиболее низкое предложение о цене договора. При равенстве цен в заявках победителем признается участник, заявка которого подана ранее остальных заявок с такими же ценами. Заявка участника, в которой присутствуют незаполненные поля, отсутствует требуемая информация, считается несоответствующей требованиям извещения и документации и подлежит отклонению. Участник, подавший такую заявку, не допускается к дальнейшему участию в закупке. Расхождение между численным и буквенным выражением предлагаемой цены договора не допускается. |
| 15 | Срок подписания договора участником закупки | 10 дней, со дня опубликования на официальном сайте протокола о результатах закупки. |
| 16 | Информация о внесении изменений в извещение и документацию о закупке | В любое время до истечения срока подачи заявок на участие в закупке, Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение и документацию о проведении закупки. Изменения вносятся через ЭТП, в порядке, предусмотренном документами ЭТП, лицом уполномоченным действовать от имени заказчика. |
| 17 | Продление срока подачи заявок в случае внесения изменений в извещение и документации о закупке | В случае внесения изменений в извещение и документацию о закупке срок подачи заявок продлевается на 2 (два) рабочих дня. |
| 18 | Информация о праве отказаться от проведения закупки | В любое время до окончания срока подачи заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента отказаться от проведения закупки и заключения договора без возмещения Претендентам (Участникам) понесенных расходов в связи с участием в процедуре закупки. |
| 19 | Срок размещения информации в единой информационной сети о внесении изменении в документацию о закупке или об отказе от проведения закупки | В случае принятия решения о внесении изменений в документацию о закупке или об отказе от проведения закупки Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения размещает в единой информационной сети соответствующую информацию. |
| 20 | Документы ЭТП | Документы ЭТП: комплект документов, регламентирующих общие положения, внутреннюю организацию и порядок проведения электронных процедур на электронной торговой площадке, состоящий из: Соглашения о гарантийном обеспечении на электронной площадке «OTC-TENDER»; Договора об информационно-техническом обеспечении; Подписного листа к Соглашению о гарантийном обеспечении на электронной площадке «OTC – TENDER»; Документы размещены в сети Интернет. Адрес ЭТП в сети Интернет http://www.otc-tender.ru/ ЭТП - программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять проведение корпоративных закупок в электронной форме с использованием электронной торговой площадки, имеющей адрес в сети «Интернет»: http://www.otc-tender.ru/ При осуществлении действий через ЭТП, участник закупки несет риски невозможности осуществления каких-либо действий на ЭТП во время проведения регламентных работ на ЭТП. Заказчик полностью принимает и руководствуется документами ЭТП при проведении закупки как частью документации. Выполнение участником закупки требований, установленных документами ЭТП, является обязательным для участника закупки, принимающего участие в настоящем запросе предложений. |
| 21 | Перечень документов, необходимых для аккредитации | В соответствии с документами ЭТП. |
| 22 | Возможность, порядок проведения переторжки | Не предусмотрена |

## Раздел 3. Техническое задание

## на поставку контейнеров автоклавируемых КДС «КРОНТ» или эквивалент

| № п/п | Наименование, характеристика товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер КДС-1 "КРОНТ"или эквивалент Назначение: для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации мед-инструментов (шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент и т.п.) Конструкция: Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем. Форма ванны и перфорированного поддона, устанавливаемого с зазором не более 3 мм, обеспечивающая 20 % экономии раствора. Материал: ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами. Эргономичность: наличие множества сливных отверстий; отсутствие острых кромок; отсутствие мест скопления грязи; градуировка в литрах (0,5л и 1л); ручка поддона имеет удобную удлиненную форму для захвата; крышка плотно прилегает к ванне; устанавливается без прицеливания. Обработка любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами. Автоклавирование: максимальная температура 121°С. Габаритные размеры: 280х155х105 мм. Внутренние размеры перфорированного поддона: 180х75х50 мм. Рабочий объем 1л. Цвет: голубой. Гарантия: не менее 1 года. Срок службы: не менее 3-х лет. | шт | 154 |
| 2 | Контейнер КДС-3 "КРОНТ" или эквивалент Назначение: для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации мед-инструментов (шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент и т.п.) Конструкция: Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем. Форма ванны и перфорированного поддона, устанавливаемого с зазором не более 3 мм, обеспечивающая 20 % экономии раствора. Материал: ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами. Эргономичность: наличие множества сливных отверстий; отсутствие острых кромок; отсутствие мест скопления грязи; градуировка в литрах (1, 2 и 3 литра); ручка поддона имеет удобную удлиненную форму для захвата; крышка плотно прилегает к ванне; устанавливается без прицеливания. Обработка любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами. Автоклавирование: максимальная температура 121°С. Габаритные размеры: 370х185х120 мм. Внутренние размеры перфорированного поддона: 240х110х90 мм. Рабочий объем 3л. Цвет: голубой. Гарантия: не менее 1 года. Срок службы: не менее 3-х лет. | шт | 74 |
| 3 | Контейнер КДС-5 "КРОНТ" или эквивалент Назначение: для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации мед-инструментов (шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент и т.п.) Конструкция: Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем. Форма ванны и перфорированного поддона, устанавливаемого с зазором не более 3 мм, обеспечивающая 20 % экономии раствора. Материал: ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами. Эргономичность: наличие множества сливных отверстий; отсутствие острых кромок; отсутствие мест скопления грязи; градуировка в литрах (2, 3, 4 и 5 литров); ручка поддона имеет удобную удлиненную форму для захвата; крышка плотно прилегает к ванне; устанавливается без прицеливания. Обработка любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами. Автоклавирование: максимальная температура 121°С. Габаритные размеры: 400x285x165 мм. Внутренние размеры перфорированного поддона: 260x175x120 мм. Рабочий объем 5л. Цвет: голубой. Гарантия: не менее 1 года. Срок службы: не менее 3-х лет. | шт | 55 |
| 4 | Контейнер КДС-10 "КРОНТ" или эквивалент Назначение: для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации мед-инструментов (шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент и т.п.) Конструкция: Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем. Форма ванны и перфорированного поддона, устанавливаемого с зазором не более 3 мм, обеспечивающая 20 % экономии раствора. Материал: ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами. Эргономичность: наличие множества сливных отверстий; отсутствие острых кромок; отсутствие мест скопления грязи; градуировка в литрах (6, 8, 10 литров); ручка поддона имеет удобную удлиненную форму для захвата; крышка плотно прилегает к ванне; устанавливается без прицеливания. Обработка любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами. Автоклавирование: максимальная температура 121°С. Габаритные размеры: 450x325x205 мм. Внутренние размеры перфорированного поддона: 290x200x160 мм. Рабочий объем 10л. Цвет: голубой. Гарантия: не менее 1 года. Срок службы: не менее 3-х лет. | шт | 30 |
| 5 | Контейнер КДС-20 "КРОНТ" или эквивалент Назначение: для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации мед-инструментов (шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент и т.п.) Конструкция: Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем. Форма ванны и перфорированного поддона, устанавливаемого с зазором не более 3 мм, обеспечивающая 20 % экономии раствора. Материал: ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами. Эргономичность: наличие множества сливных отверстий; отсутствие острых кромок; отсутствие мест скопления грязи; ручка поддона имеет удобную удлиненную форму для захвата; крышка плотно прилегает к ванне; устанавливается без прицеливания. Обработка любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами. Автоклавирование: максимальная температура 121°С. Габаритные размеры: 760x460x190 мм. Внутренние размеры перфорированного поддона: 600x270x150 мм. Рабочий объем 20л. Цвет: голубой. Гарантия: не менее 1 года. Срок службы: не менее 3-х лет. | шт | 2 |

### Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 60%.

### Качество товара должно соответствовать условиям договора, требованиям стандартов,  установленных для данного вида товара и подтверждаться  документом о качестве, установленным для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством РФ.

### Товар должен находиться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам, установленным законодательством РФ и не имеющей дефектов изготовления и транспортировки.

Раздел 4. Проект договора

Договор № __________

на поставку контейнеров автоклавируемых КДС «Кронт» или эквивалент

г. Иркутск                                                                                             «___»  _____________  2016г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8», именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице главного врача Есевой Ж. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемый  в дальнейшем  Поставщик, в лице  ________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, на основании протокола по запросу котировок № ____ от _____________    заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется поставить контейнеры автоклавируемые КДС «КРОНТ» в количестве и по ценам, указанным в спецификации (Приложение № 1), Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

# ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего договора  составляет ____________(прописью) рубля. Цена единицы продукции включает в себя стоимость товара, НДС и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и другие затраты, предусмотренные настоящим договором), то есть является конечной.

2.2.  Оплата за Товар производится  по факту получения Товара в течение 30 (тридцати) календарных  дней со дня предоставления счета на основании товарной накладной, подписанной Поставщиком и Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать условиям настоящего договора,  требованиям стандартов,  установленных для данного вида товара и подтверждаться  документом о качестве, установленным для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Товар должен находиться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам, установленным законодательством РФ и не имеющей дефектов изготовления и транспортировки.

3.3. Товар должен иметь остаточный срок годности  на момент поставки не менее 60%.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара осуществляется силами Поставщика партиями  по заявкам Заказчика ежемесячно с момента подписания договора по 31.12.2017г. по адресам: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, ул. Баумана, 206, ул. Баумана, 214А, ул. Академика Образцова, 27, ул. Партизанская, 74Ж.

4.2. Тара и упаковка возврату не подлежат.

4.3. В течение 3 дней до дня поставки соответствующей партии Товара Поставщик уведомляет Заказчика о поставке Товара (телефонограммой или факсом).

4.4. При доставке Товара Заказчик производит приемку товара по количеству.

4.5. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Товара производит приемку Товара по качеству. Если качество товара не будет соответствовать утвержденным стандартам, и это несоответствие будет подтверждено документами официального органа, осуществляющего экспертизу, то Заказчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления несоответствия уведомить Поставщика о выявленном не соответствии в письменной форме с приложением экспертного заключения. При этом Поставщиком и Заказчиком составляется и подписывается акт, в котором указывается количество Товаров ненадлежащего качества, основные недостатки, обнаруженные при приемке, и срок их устранения (замена поставленных Товаров Товарами надлежащего качества).

4.6. В случае недопоставки Товара Поставщик производит допоставку в течение 5-ти дней с момента его уведомления, а при наличии брака Поставщик за свой счет заменяет некачественный товар в срок, установленный в соответствии с п. 4.5. настоящего контракта.

4.7. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания сторонами акта приема-передачи.

4.8. Стороны вправе по взаимному согласованию в пределах срока действия Договора и объемов, предусмотренных в спецификации (Приложение №1), корректировать сроки и объём поставки Товара.

4.9. В случае, если приемка Товара не будет осуществлена Заказчиком в сроки, установленные п.п.4.4..,4.5. настоящего Договора, Товар считается принятым и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить Товар согласно спецификации (Приложение №1), надлежащего качества и количества в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора, с приложением документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям законодательства РФ, а также в надлежащей таре и упаковке, уведомив при этом Заказчика в срок, указанный в п.4.3. настоящего Договора.

5.1.2. В случае обнаружения недостатков Товара в процессе приемки Товара устранить недостатки в порядке и сроки, указанные в акте, составленном в соответствии с п.4.5. настоящего Договора.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с п.п.2.2. настоящего Договора.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения по своей вине Заказчиком сроков, предусмотренных п.2.2. настоящего Договора,  Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств  за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных пп.2.2. настоящего Договора до момента полного исполнения обязательств.

6.3. За просрочку поставки или за недопоставку Товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного или недопоставленного в срок Товара, за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательства.

6.4. В случае поставки некачественного товара и нарушения срока, установленного в соответствии с п.4.5. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости некачественного товара за каждый день просрочки до полного исполнения обязательства.

6.5. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору, обязана произвести уплату пени в течение 20 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств  по настоящему Договору.

- ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1.Стороны,    не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось  невозможным вследствие наступления  обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются  на срок действия указанных обстоятельств.

7.2. Каждая из сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10 (десяти)  рабочих дней с начала их действия.

7.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.  Настоящий Договор  вступает в силу со дня его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством РФ порядке.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

10.2. Настоящий Договор  составлен  в  двух  экземплярах, имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по одному экземпляру для  каждой  из Сторон.

10.3. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ

10.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью

- Спецификация (Приложение№1)

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ   АДРЕСА И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» Адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 Телефон 44-31-30, 502-490 ИНН 3810009342 КПП 381001001 Отделение Иркутск г. Иркутск Р/с 40601810500003000002 БИК 042520001 Министерство финансов Иркутской области (ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», л/с 80303090207) Главный врач _____________________/Ж. В. Есева/ М.П. |  | Поставщик: Адрес: Телефон ИНН КПП р/с к/с БИК _______________/______________ / М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к договору № __________
от ___________________.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование, характеристика поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во поставляемого товара | Страна происхождения, завод (фирма) - изготовитель | Цена за единицу поставляемого товара, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО (цена договора): |  |
|  | В том числе НДС |  |

| Заказчик: ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» Главный врач _____________________/ Ж. В. Есева/ М.П. |  | Поставщик: ______________________/____________ / М.П. |
| --- | --- | --- |

### Раздел 5. Форма Заявки

### 5.1. Форма заявки

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заказчику:

ОГАУЗ «Иркутская городская

клиническая больница № 8»

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

на поставку контейнеров автоклавируемых КДС «КРОНТ» или эквивалент

Изучив извещение и документацию о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку контейнеров автоклавируемых КДС «КРОНТ» или эквивалент, и принимая на себя обязанность выполнять установленные в них требования и условия, (полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество участника закупки физического лица) в лице  (должность, ФИО), действующего на основании (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить Договор на (предмет договора) на условиях и в соответствии с настоящей заявкой и приложениями к заявке, проектом Договора, являющимися неотъемлемыми приложениями извещению, документации по данному запросу котировок в электронной форме, на общую сумму _________ (_______________________) руб. __коп., в том числе НДС _________________________ (__________________) руб. __коп.

Настоящим подтверждаем, что (наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) не находиться в процессе ликвидации и не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении (наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) не введена какая-либо из процедур несостоятельности (банкротства); не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена, в том числе в порядке предусмотренном КоАП РФ, не внесено в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 05 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.2. Форма анкеты участника закупки

Анкета участника запроса котировок:

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение и др.), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, сертификата об инкорпорации или выписки из торгового реестра страны регистрации участника) Ф.И.О. участника закупки – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) Паспортные данные для участника закупки – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя Дата, место и орган регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника (для иностранных компаний - код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется)) |  |
| 4. Место нахождения (место жительства) участника закупки |  |
| 5. Почтовый адрес участника закупки |  |
| 6. Банковские реквизиты: |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| 7. Контактное лицо участника закупки, номер контактного телефона, электронной почты, факса участника закупки |  |

## 5.3. Форма для описания поставляемого товара:

## Описание поставляемого товара:

| № п/п | Наименование, характеристика поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во поставляемого товара | Страна происхождения, завод (фирма) - изготовитель | Цена за единицу поставляемого товара, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО (цена договора): |  |
|  | В том числе НДС (если участник закупки является плательщиком НДС) |  |

Примечание: Цена единицы продукции включает стоимость товара, НДС (в том случае, если участник закупки является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и  другие затраты, предусмотренные проектом договора), то есть является конечной.

### Товар имеет остаточный срок годности на момент поставки ______%.

### Качество товара соответствует условиям договора, требованиям стандартов,  установленных для данного вида товара и подтверждается  документом о качестве, установленным для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством РФ.

### Товар находится в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам, установленным законодательством РФ и не имеет дефектов изготовления и транспортировки.

Подача заявки является для (наименование участника закупки) принятием (акцептом) всех условий ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», в том числе, согласием исполнять обязанности участника закупки, заключить и исполнить договор на предусмотренных извещением, документацией условиях.

Дата заполнения: «_______» _______________20__ г.

Подпись участника закупки:

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)                                    (подпись)                                 (ФИО)

М.П.