|  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный врач ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» _______________________ /Ж.В. Есева/ |
| --- | --- |

Документация о закупке

у единственного поставщика

на  поставку тепловой энергии в горячей воде

для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»

# № 001-17

# Иркутск, 2017г.

# Раздел 1. Сведения о закупке

| 1 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | ЕТО обязана: Обеспечить надежность теплоснабжения путем: обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; организации наладки принадлежащих ЕТО тепловых сетей; осуществления контроля режимов потребления тепловой энергии; обеспечения качества сетевой воды; организации коммерческого учета отпускаемой с теплоисточника тепловой энергии; обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения; соблюдения иных критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами. Поддерживать в подающем трубопроводе параметры качества теплоснабжения, в том числе: Давление в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей (утверждены приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003г. № 229); Температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком, задаваемую по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени 12 – 24 ч., определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от длины сетей с учетом понижения температуры сетевой воды при передаче тепловой энергии, климатических условий и других факторов. Поддерживать в подающем трубопроводе показатели качества сетевой воды в соответствии с физико-химическими характеристиками, определенными требованиями технических регламентов и иных требований, установленных законодательством РФ. Выдавать технические условия на установку приборов учета тепловой энергии. Осуществлять: Первичный (повторный) допуск в эксплуатацию установленных Потребителем приборов и средств учета тепловой энергии по согласованному с ЕТО проекту с подписанием акта ввода в эксплуатацию узла учета при отсутствии замечаний к узлу учета. Пломбирование узла учета. Температура сетевой воды определяется в зависимости от температур наружного воздуха теплоисточником по температурному графику регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии 95/700С; 130/700С, 138/700С предусмотренному схемой теплоснабжения. Подача горячей воды в летний период производится с температурой не более 750С. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки | Не предусмотрено |
| 3 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Не предусмотрено |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Поставка тепловой энергии осуществляется силами Единой теплоснабжающей организацией с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года по адресам: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, ул. Баумана, 214А, ул. Партизанская, 74Ж, ул. Академика Образцова, 27. |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата стоимости тепловой энергии и горячей воды производится до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом на основании счетов-фактур. Первый срок оплаты: до 18 числа месяца текущего расчетного периода (месяца) Потребитель оплачивает 30% стоимости количества тепловой энергии. Второй срок оплаты: до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом (месяцем), Потребитель оплачивает разницу между стоимостью фактически принятого количества тепловой энергии и суммой, уплаченной в первый срок оплаты. |
| 7 | Порядок формирования цены договора | Стоимость принятой тепловой энергии рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Цена договора определяется исходя от фактически потребленного объема тепловой энергии и установленного тарифа на тепловую энергию. |
| 8 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Не предусмотрено |
| 9 | Требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Не установлено |
| 10 | Сведения о преференциях | Не установлено |
| 11 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Не предусмотрено |
| 12 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов закупки | Не установлено |
| 13 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Не установлено |
| 14 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Не установлено |