|  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный врач ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» _______________________ /Ж.В. Есева/ |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора

на поставку системы цифровой диагностической ультразвуковой

для нужд ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

№ 119-16

# Иркутск, 2016г.

# Раздел 1.

# Приглашение к участию в открытом аукционе в электронной форме

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее - электронный аукцион), полная информация о котором указана в Разделе 3 «Информационная карта», любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Настоящий открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства Российской Федерации, в соответствии с Положением о закупках для нужд ОГАУЗ «ИГКБ № 8», утвержденным протоколом заседания Наблюдательного совета ОГАУЗ «ИГКБ № 8» от «14» марта 2014 г. № 1  (далее по тексту аукционной документации – Положение), иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

Участнику закупки рекомендуется изучить положения указанных законов, положений, кодексов с целью участия в открытом аукционе в электронной форме.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об электронном аукционе на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru  (далее – Официальный сайт).

По запросу любого претендента, оформленному и представленному в порядке, установленном  аукционной документацией, Заказчик предоставляет претенденту, от которого получен запрос, аукционную  документацию на бумажном носителе, по адресу г.Иркутск ул. Ярославского 300, каб. 401 или на электронный адрес претендента.

Раздел 2.

2.1.Требования к содержанию, форме, оформлению

и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

и инструкция по ее заполнению

2.1.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме (далее - заявку). Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком  предусмотренным регламентом работы электронной торговой площадки.

2.1.2. Заявка направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные п. 2.1.5.1., 2.1.5.2. Заявка подается в срок, указанный в пункте 13 Раздела 3 «Информационная карта».

2.1.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

2.1.4. Заявка подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе  Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

2.1.5. Заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей:

2.1.5.1. Первая часть заявки по установленной в соответствии с пунктом 5.1 Раздела 5 аукционной документации, содержащей наименование и характеристику, единицу измерения и количество, страну происхождения, завод (фирма) – изготовитель поставляемых товаров, а также информацию об остаточном сроке годности на момент поставки товара, соответствии товара требованиям законодательства Российской Федерации (системе сертификации ГОСТ Р), таре и упаковке товара, отсутствии дефектов изготовления и транспортировки.

2.1.5.2. Вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения:

а) анкету участника закупки по установленной в соответствии с пунктом 5.2 Раздела 5 аукционной документации, содержащей фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, ОГРН, реквизиты банка,

б) согласие участника закупки по установленной в соответствии с пунктом 5.3 Раздела 5 аукционной документации,

в) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 20 дней до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого аукциона (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки,  полученную не ранее чем за 20 дней до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме (для индивидуального предпринимателя), надлежаще заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее  также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) копии учредительных документов участника закупки с приложением имеющихся изменений (для юридических лиц);

е) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (в случае создания юридического лица до 01 июля 2002 года).

ж) копию свидетельства о постановке на налоговый учет в качестве налогоплательщика;

з) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (копия Регистрационного удостоверения изделия медицинского назначения);

и) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

2.1.6. Непредставление или неполное представление указанных документов в составе заявки, а также подача заявки, по существу не отвечающей требованиям настоящей аукционной документации, влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме либо признание заявки участника не соответствующей требованиям настоящей аукционной документации.

2.1.7. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки в составе заявки, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Наличие электронной цифровой подписи указанных лиц означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно участника закупки, а также означает подлинность и достоверность таких документов и сведений.

2.1.8. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке, иметь четко читаемый текст.

2.1.9. Сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований.

2.1.10. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, полученные Заказчиком после окончания срока подачи заявок, установленного аукционной документацией, не рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение трех рабочих дней с момента получения заявок.

2.2 Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.2.1. Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок, указанный в пункте 17 Раздела 3 «Информационная карта», с целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным аукционной документацией, и соответствия заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной таким участником, требованиям к заявкам, установленным аукционной документацией. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме комиссией по закупкам  принимается решение о признании участника закупки участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в признании участника закупки  участником аукциона.

2.2.2. В рамках рассмотрения первых частей заявок выполняются следующие действия:

- проверка состава и содержания первых частей заявок на соответствие требованиям аукционной документации;

- проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе первой части заявки;

- проверка предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие требованиям  аукционной документации.

2.2.3. При необходимости, в ходе рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, комиссия по закупкам вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в аукционе. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в аукционе, и ответ на такой запрос должны оформляться в электронном виде.

2.2.4. В случае если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, не предоставит соответствующие разъяснения заявки на участие в аукционе в порядке и в срок, установленные в запросе в соответствии с требованиями административного регламента проведения аукционов, заявка на участие в аукционе такого участника подлежит отклонению.

2.2.5. По итогам рассмотрения первых частей заявок комиссия по закупкам на своем заседании в отношении каждого участника закупки принимает решение о допуске к дальнейшему участию в открытом аукционе в электронной форме, либо об отказе в допуске в соответствии с условиями, которые установлены в аукционной документации, по следующим основаниям:

- непредставления в составе первой части заявки оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено аукционной документацией либо наличие в таких документах недостоверных сведений о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается заказ;

- несоответствия первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным аукционной документацией;

- непредставление разъяснений сведений заявки на участие в аукционе в порядке и в срок, установленные в запросе в соответствии с требованиями административного регламента проведения аукционов.

2.2.7. Протокол рассмотрению первых частей заявок оформляется и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Указанный протокол размещается в течение 3 (трех) дней, следующих после дня подписания такого протокола, в единой информационной системе.

2.2.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

2.2.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

2.2.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном аукционной документацией. В случае если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией, Заказчик в течение двух рабочих дней со дня опубликования протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, прилагаемого к  аукционной документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по цене договора, согласованной с подавшим указанную заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора.

2.2.11. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок подписанного договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

2.2.12. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие открытом аукционе в электронной форме, признан участником аукциона, Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе передать такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по цене договора, согласованной с подавшим указанную заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальную (максимальную) цену договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику таким участником в срок подписанного договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

## 2.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие

## в открытом аукционе в электронной форме.

## Подведение итогов открытого аукциона в электронной форме.

2.3.1.  Комиссия по закупкам рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок, указанный в пункте 17 Раздела 3 «Информационная карта».

2.3.2.  По результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссия по закупкам на своем заседании в отношении каждого участника закупки принимает решение о соответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о таком аукционе в соответствии с условиями, которые установлены в аукционной документации.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть признана несоответствующей по следующим основаниям:

а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено аукционной документацией либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам открытого аукциона в электронной форме, установленным аукционной  документацией;

в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям к заявкам на участие в аукционе и предложениям участников закупки, установленным аукционной документацией, в том числе  невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения заявок на участие в аукционе установлено аукционной документацией.

2.3.3. Протокол рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оформляется и подписывается не позднее 3 рабочих дней после заседания комиссии по закупкам.

2.4. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.1. Аукционная документация предусматривает требование об обеспечении заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которое в равной степени распространяется на всех участников процедуры закупки.

2.4.2. Перечисление денежных средств оператору электронной торговой площадки для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме, а также возврат данных средств производится в соответствии с Регламентом ЭТП.

2.4.3. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме указан в пункте 21 Раздела 3 «Информационная карта».

2.4.4. Обеспечение заявки может быть удержано Заказчиком в случае уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме или участника аукциона, заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме которого присвоен второй номер, от заключения договора.

2.5. Проведение открытого аукциона в электронной форме

2.5.1. Открытый аукцион в электронной форме проводится на сайте оператора электронной площадки, указанном в пункте 18 Раздела 3 «Информационная карта».

2.5.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится в рабочий день, не позднее чем в течение двух дней со дня опубликования протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на официальном сайте.

2.5.3. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

2.5.4. В процессе аукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на произвольную величину в пределах "шага аукциона".

2.5.5. На ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора:

- участник не может подать предложение о цене договора выше, чем ранее поданное им же;

- участник может снизить текущее минимальное предложение о цене договора как минимум на 0,5% и как максимум на 5%;

- участник не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора;

- участник не может подать предложение о цене договора равное 0.

2.5.6. Победителем открытого аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

2.5.7. В случае если в аукционе участвовал один участник или не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

2.5.8. После завершения открытого аукциона в электронной форме с помощью программных и технических средств ЭТП на такой площадке и официальном сайте размещается протокол хода аукциона.

2.6. Обеспечение исполнения договора

2.6.1. Аукционная документация предусматривает требование об обеспечении исполнения договора, которое может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств.

2.6.2. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником открытого аукциона в электронной форме до заключения договора.

2.6.3. Если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

2.6.4. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона  самостоятельно. Уплата обеспечения исполнения договора третьими лицами недопустима.

2.6.5. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим лучшие условия после победителя.

2.6.6. Обеспечение исполнения договора возвращается победителю (участнику) открытого аукциона в электронной форме  при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору. В случае ненадлежащего исполнения победителем (участником) открытого аукциона в электронной форме своих обязательств по договору, Заказчик возвращает победителю (участнику) открытого аукциона в электронной форме  разницу между величиной предмета залога и суммой штрафных санкций и расходов Заказчика по взысканию задолженности и других убытков. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный победителем (участником) открытого аукциона в электронной форме  в его письменном требовании о возвращении обеспечения исполнения договора.

2.6.7. Заказчик вправе удержать штрафные санкции с победителя открытого аукциона в электронной форме или участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившегося от заключения договора в размере обеспечения исполнения договора.

2.6.8. Размер обеспечения исполнения договора указан в пункте 22 Раздела 3 «Информационная карта».

2.7. Заключение договора по результатам проведения

открытого аукциона в электронной форме

2.6.1. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов аукциона передает победителю проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Договор заключается в электронной форме.

2.7.2. Победитель  открытого аукциона в электронной форме должен подписать договор в срок не позднее десяти дней со дня опубликования протокола рассмотрения вторых частей заявок.

2.7.3. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме которого присвоен второй номер, в срок не представил подписанный договор, победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

2.7.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

2.7.5. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении закупки и настоящей аукционной документации, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме которого присвоен второй номер, по цене, предложенной таким участником.

Раздел 3.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| 1 | Заказчик, контактная информация | областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» Адрес: Российская Федерация, 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 Контактное лицо: Буянов Виктор Анатольевич Тел: 8 (3952) 50-23-21. E-mail: info@gkb8.ru Наименование оператора электронной площадки «OTC-TENDER» Адрес электронной площадки: http://www.otc-tender.ru/ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки | Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg). Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть составлена в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 и разделом 5 документации о закупке. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна включать в себя документы, подтверждающие соответствие участника требованиям процедуры закупок, установленные пунктом 2.1.5.2 раздела 2 документации о закупке. Все документы, заполняемые участником закупки по формам, содержащимся в документации о закупке и представляемые участниками закупки в составе заявки на участие, должны содержать все страницы, должны быть заполнены по всем пунктам, четко читаемы. Документы, подписанные электронной подписью (далее – ЭП) участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации. Наличие ЭП участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов. Файлы первой части заявок размещаются отдельно от файлов вторых частей заявок в соответствующих разделах на ЭТП. Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится. |
| 3 | Наименование и количество поставляемых товаров | Система цифровая диагностическая ультразвуковая – 1 шт. |
| 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Установлены в Техническом задании (раздел 4 документации о закупке). |
| 5 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Установлены в Техническом задании (раздел 4 документации о закупке) и в Форме и составе заявки (раздел 5 документации о закупке). |
| 6 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара | Установлены в Техническом задании (раздел 4 документации о закупке). |
| 7 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок поставки оборудования, включая доставку по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 214А, ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования – в течение 120 (ста двадцати) календарных дней со дня подписания договора. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 6 819 333 (шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки. |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Поставщиком счета на оплату на основании подписанных Сторонами акта приема-передачи оборудования и акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. |
| 10 | Порядок формирования цены договора | Цена единицы продукции должна включать стоимость оборудования, НДС (в том случае, если участник закупки является плательщиком НДС), стоимость доставки оборудования по адресу, указанному в п.1.1. Договора, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на проведение ввода в эксплуатацию оборудования, расходы на проведение инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Договора. |
| 11 | Сведения о возможности изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг при исполнении договора | Не установлено. |
| 12 | Сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной ценой договора | Не установлено. |
| 13 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Порядок подачи заявок: Прием заявок осуществляется через ЭТП. Участник закупки должен подать заявку в электронной форме, установленной пунктом 2.1 раздела 2 и разделом 5 документации о закупке. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку, контроль данного требования обеспечивается техническими средствами ЭТП. Проведение переговоров между заказчиком или комиссией по закупкам и участником закупки в отношении поданной им заявки не допускается. Подача заявки после истечения срока подачи заявки не допускается, контроль данного требования обеспечивается техническими средствами ЭТП. Язык заявки – русский. Валюта заявки – российский рубль. Место подачи заявок: Заявки подаются через ЭТП, в порядке, установленном документами ЭТП. Дата начала подачи заявок: Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме принимаются с «17» ноября 2016 года с 16:00 часов (время иркутское) Дата окончания подачи заявок: Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должны быть поданы не позднее 09:00 часов (время иркутское) «07» декабря 2016 года. |
| 14 | Требования к участникам закупки | В закупке могут принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала; любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки; индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому участнику закупки. |
| 15 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки | Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Отзыв заявки осуществляется при помощи программных средств ЭТП. Не допускается изменение или отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме после окончания срока подачи заявок. |
| 16 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Формы и порядок предоставления разъяснений положений документации о закупке: Любой претендент вправе подать запрос разъяснений положений извещения о закупке, документации о закупке в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Разъяснения положений извещения о закупке, документации о закупке, производятся заказчиком посредством обмена документами между заказчиком и участником закупки, направившим запрос в следующем порядке: Участник закупки направляет через ЭТП, электронный документ, примерная форма которого указана в разделе 6 документации о закупке, содержащий запрос на разъяснение положений извещения о закупке, документации о закупке. Заказчик в ответ на запрос, в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса заказчику, направляет ответ на запрос, заверенный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. Ответ на запрос на разъяснение положений извещения о закупке, документации о закупке публикуется для ознакомления в открытом доступе в единой информационной системе и на ЭТП. Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации о закупке: «17» ноября 2016 года. Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации о закупке: 16:00 часов (время иркутское) «05» декабря 2016 года |
| 17 | Дата и место рассмотрения первых и вторых частей заявок | Дата рассмотрения первых частей заявок: «07» декабря 2016 г. Дата рассмотрения вторых частей заявок: «12» декабря 2016 г. Место рассмотрения: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 |
| 18 | Место, дата и время начала проведения закупки | Открытый аукцион в электронной форме проводиться на ЭТП «OTC-TENDER» по адресу в сети «Интернет»: http://www.otc-tender.ru/ «09» декабря 2016 г. 14:00 часов (время иркутское) |
| 19 | Шаг аукциона | Шаг аукциона устанавливается в размере 0,5 % до 5 % от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. |
| 20 | Сведения о преференциях | Не установлено. |
| 21 | Размер обеспечения заявки на участие закупке | 2 % от начальной (максимальной) цены договора: 136 386 (сто тридцать шесть тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 67 копеек. |
| 22 | Размер обеспечения исполнения договора | Не предусмотрено. |
| 23 | Срок подписания договора участником закупки | 10 дней со дня опубликования на официальном сайте протокола рассмотрения вторых частей заявок. |
| 24 | Информация о внесении изменений в извещение и документацию о закупке | В любое время до истечения срока подачи заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение и документацию о проведении закупки. |
| 25 | Продление срока подачи заявок в случае внесения изменений в извещение и документацию о закупке | В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости изменения аукционной документации такие изменения размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен на срок, достаточный для учета претендентами при подготовке заявок на участие в аукционе изменений. Указанный срок должен составлять не менее чем три рабочих дня. |
| 26 | Последствия признания закупки несостоявшейся | В случае признания закупки несостоявшейся наступают последствия согласно Положению о закупках для нужд ОГАУЗ «ИГКБ № 8» и настоящей документацией. |
| 27 | Информация о праве отказаться от проведения закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме в любое время до даты окончания приема заявок. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме опубликовывается и размещается на Официальном сайте в день принятия решения об отказе от проведения электронного аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неознакомления претендентами, участниками размещения заказа с извещением об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме. |

## Раздел 4.

## Техническое задание

на поставку системы цифровой диагностической ультразвуковой

| № п/п | Наименование параметра | Требуемая функция или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Система цифровая диагностическая ультразвуковая: |  |
| 1.1. | Цифровой формирователь луча, бит, не менее | 18 |
| 1.1.1. | Физических каналов передачи, не менее | 192 |
| 1.1.2. | Цифровых процессинговых каналов приема-передачи, не менее | 600 000 |
| 1.1.3. | Динамический диапазон, не менее | 216 Дб |
| 1.1.4. | Широкополосное и мультичастотное сканирование | наличие |
| 1.1.5. | Параллельная обработка эхо-сигналов | наличие |
| 1.1.6. | Четырехканальная обработка эхо-сигналов | наличие |
| 1.1.7. | Фокусов при передаче сигнала, не менее | 8 |
| 1.1.8. | Глубина сканирования, не менее | 40 см |
| 1.1.9. | Увеличение изображения в реальном масштабе времени, не менее | в 27 раз |
| 1.1.10. | Сегментарное увеличение изображения | наличие |
| 1.1.11. | Увеличение "замороженного" изображения, не менее | в 27 раз |
| 1.1.12. | Предустановочные программы для различных видов и областей исследования, не менее | 348 |
| 1.2. | Монитор TFT высокого разрешения с диагональю, не менее | 19 дюймов |
| 1.2.1. | Разрешение монитора, не хуже | 1280х1024 |
| 1.2.2. | Угол обзора монитора, не менее | 178 град. |
| 1.2.3. | Время отклика матрицы монитора, не более | 18 мс |
| 1.2.4. | Уровень яркости монитора, не менее | 330 кд/м2 |
| 1.2.5. | Конрастность монитора, не менее | 900:1 |
| 1.2.6. | Регулировка монитора по высоте, не менее | 40 см |
| 1.2.7. | Регулировка угла наклона монитора вперед, не менее | 10 град. |
| 1.2.8. | Регулировка угла наклона монитора назад, не менее | 40 град. |
| 1.2.9. | Регулировка поворота монитора, не менее | 120 град. |
| 1.2.10. | Регулировка панели управления по высоте, не менее | 14 см |
| 1.2.11. | Жидкокристаллический командный экран с диагональю, не менее | 10,4 дюйма |
| 1.3. | Габариты аппарата: |  |
| 1.3.1. | Высота, не более | 1341 мм |
| 1.3.2. | Ширина, не более | 518 мм |
| 1.3.3. | Глубина, не более | 879 мм |
| 1.3.4. | Вес, не более | 125 кг |
| 1.4. | B-режим | наличие |
| 1.4.1. | Карты псевдоокрашивания, не менее | 12 |
| 1.4.2. | Частота кадров/сек., не менее | 1200 |
| 1.5. | М-режим | наличие |
| 1.5.1. | Карты псевдоокрашивания, не менее | 12 |
| 1.5.2. | Скорость развертки, не хуже | 1,7 – 13,9 сек |
| 1.5.3. | Сочетание В- и М-режимов | наличие |
| 1.6. | Анатомический М-режим | наличие |
| 1.7. | Импульсно-волновой допплер | наличие |
| 1.7.1. | PRF для импульсно-волнового допплера, не хуже | 300 – 52100 Гц |
| 1.7.2. | Максимально определяемая скорость, не менее | 37,82 м/сек |
| 1.7.3. | Минимально определяемая скорость, не более | 0,03 см/сек |
| 1.7.4. | Диапазон допплеровских фильтров, не хуже | 2 – 13021 Гц |
| 1.7.5. | Коррекция угла, диапазон, не менее | +/-80 град |
| 1.7.6. | Коррекция угла, шаг, не более | 1 град, |
| 1.7.7. | Диапазон контрольного объема, не хуже | 1 – 20 мм |
| 1.7.8. | Карты псевдоокрашивания, не менее | 12 |
| 1.7.9. | Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра | наличие |
| 1.7.10. | Сочетание В- и PW- режимов в реальном времени | наличие |
| 1.8. | Постоянно-волновой допплер | наличие |
| 1.8.1. | PRF для постоянно-волнового допплера, не хуже | 1400 – 52100 Гц |
| 1.8.2. | Максимально определяемая скорость, не менее | 44,12 м/сек |
| 1.8.3. | Минимально определяемая скорость, не более | 3,2 см/сек |
| 1.8.4. | Диапазон допплеровских фильтров, не хуже | 153 – 13021 Гц |
| 1.8.5. | Карты псевдоокрашивания, не менее | 12 |
| 1.8.6. | Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра | наличие |
| 1.9. | Цветовой допплер | наличие |
| 1.9.1. | PRF для цветового допплера, не хуже | 300 – 37400 Гц |
| 1.9.2. | Максимальная скорость, не менее | 384,6 см/сек |
| 1.9.3. | Минимальная скорость, не более | 0,4 см/сек |
| 1.9.4. | Число цветовых карт, не менее | 15 |
| 1.9.5. | Частота кадров/сек. в режиме цветового допплера, не менее | 387 |
| 1.9.6. | Сочетание режимов В- и цветового картирования в реальном времени | наличие |
| 1.9.7. | Сочетание режимов В-, М- и цветового картирования в реальном времени | наличие |
| 1.9.8. | Сочетание режимов В-, PW- и цветового картирования в реальном времени | наличие |
| 1.9.9. | Сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования | наличие |
| 1.9.10. | Диапазон изменения угла сканирования для линейных датчиков, не менее | +/- 30 град. |
| 1.10. | Энергетический допплер | наличие |
| 1.10.1. | PRF для энергетического допплера, не хуже | 500 – 37400 Гц |
| 1.10.2. | Число цветовых карт для энергетического допплера, не менее | 11 |
| 1.10.3. | Частота кадров/сек. в режиме энергетического допплера, не менее | 387 |
| 1.10.4. | Сочетание режимов В- и энергетического допплера в реальном времени | наличие |
| 1.10.5. | Сочетание режимов В-, PW- и энергетического допплера в реальном времени | наличие |
| 1.10.6. | Индекс васкуляризации | опция |
| 1.11. | Направленный энергетический допплер | наличие |
| 1.11.1. | PRF для энергетического допплера, не хуже | 500 – 37400 Гц |
| 1.11.2. | Число цветовых карт для энергетического допплера, не менее | 5 |
| 1.11.3. | Частота кадров/сек. в режиме энергетического допплера, не менее | 387 |
| 1.11.4. | Сочетание режимов В- и направленного энергетического допплера в реальном времени | наличие |
| 1.11.5. | Сочетание режимов В-, PW- и направленного энергетического допплера в реальном времени | наличие |
| 1.12. | Тканевой допплер | наличие |
| 1.12.1. | PRF для тканевого допплера, не хуже | 1400 –21000 Гц |
| 1.12.2. | Частота кадров/сек в режиме тканевого допплера, не менее | 1087 |
| 1.12.3. | Число цветовых карт для тканевого допплера, не менее | 12 |
| 1.12.4. | Сочетание режимов В-, PW- и тканевого допплера в реальном времени | наличие |
| 1.13. | Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением – улучшенный динамический поток | наличие |
| 1.13.1. | Число цветовых карт режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением, не менее | 12 |
| 1.13.2. | Использование режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением со всеми конвексными и линейными датчиками | наличие |
| 1.13.3. | Сочетание режимов В-, PW- и режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением в реальном времени | наличие |
| 1.14. | Режим картирования микрососудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением и высокой частотой кадров | наличие |
| 1.14.1. | Монохромное прокрашивание микрососудистого русла | наличие |
| 1.14.2. | Полихромное прокрашивание микрососудистого русла | наличие |
| 1.14.3. | Псевдообъемная реконструкция микрососудистого русла | наличие |
| 1.14.4. | Сочетание режима картирования микрососудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением и высокой частотой кадров с контрастной эхографией | наличие |
| 1.15. | Тканевая гармоника | наличие |
| 1.15.1. | Режим тканевого гармонического изображения c субтракцией импульса | наличие |
| 1.15.2. | Режим фильтрационной тканевой гармоники | наличие |
| 1.16. | Режим дифференцированной тканевой гармоники | наличие |
| 1.17. | Сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени | наличие |
| 1.17.1. | Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока | наличие |
| 1.17.2. | Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом улучшенного динамического потока | наличие |
| 1.18. | Режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления шумов – визуализация по типу МРТ | наличие |
| 1.18.1. | Режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в B-режиме в комбинации с методикой подавления шумов – визуализация по типу МРТ | наличие |
| 1.18.2. | Режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в B-режиме с методикой подавления шумов в сочетании с режимом цветового картирования кровотока | наличие |
| 1.18.3. | Режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в B-режиме с методикой подавления шумов в сочетании с режимом улучшенного динамического потока | наличие |
| 1.19. | Прецизионная визуализации – одновременная обработка множества смежных ультразвуковых линий в реальном масштабе времени для усиления отраженного эхосигнала и уменьшения шумов | наличие |
| 1.19.1. | Прецизионная визуализация в B- режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока | наличие |
| 1.19.2. | Прецизионная визуализация в B- режиме в сочетании с режимом улучшенного динамического потока | наличие |
| 1.19.3. | Прецизионная визуализация в B- режиме в сочетании с режимами тканевого гармонического изображения | наличие |
| 1.20. | Автооптимизация изображения в B-режиме по акустическим свойствам тканей | наличие |
| 1.21. | Автооптимизация допплеровского спектра | наличие |
| 1.22. | Трапециевидное сканирование | наличие |
| 1.23. | Сохранение и обработка "сырых" данных | наличие |
| 1.24. | Специальная фильтрационная технология выявления микрокальцинатов в молочной железе | опция |
| 1.25. | Эластография | опция |
| 1.26. | Измерения, расчеты и программное обеспечение для исследований: |  |
| 1.26.1. | акушерских | наличие |
| 1.26.2. | кардиологических | наличие |
| 1.26.3. | сосудистых | наличие |
| 1.26.4. | урологических | наличие |
| 1.26.5. | новорожденных на предмет врожденного вывиха бедра | наличие |
| 1.27. | Автоматическое очерчивание и измерение толщины intima-media | наличие |
| 1.28. | Автоматическое измерение толщины воротникового пространства | опция |
| 1.29. | Программа протоколирования исследований для разных областей применения | опция |
| 1.30. | Трехмерная реконструкция изображения | опция |
| 1.31. | Трехмерная эхография в реальном времени с использованием специализированных 4D датчиков | опция |
| 1.31.1. | Скорость трехмерной эхографии в реальном времени, с показом цифровых показателей на экране монитора, не менее | до 42 об. кадров/сек |
| 1.31.2. | Режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выбираемым диапазоном толщины среза, не менее | 0,2 - 10мм |
| 1.31.3. | Режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выводом на экран одновременно, не менее | 16 срезов |
| 1.32. | Программа анализа сердца плода в 3 проекциях в реальном времени (4D STIC) | опция |
| 1.33. | Панорамное сканирование | наличие |
| 1.33.1. | Протяженность реконструируемого участка, не менее | 227 см |
| 1.33.2. | Выполнение линейных измерений | наличие |
| 1.34. | Отображение физиологической информации - ЭКГ | наличие |
| 1.35. | Отображение физиологической информации - ФКГ | опция |
| 1.36. | Трекинг миокарда в режиме 2D | наличие |
| 1.36.1. | Трекинг стенок миокарда левого желудочка в 2D режиме | наличие |
| 1.36.2. | Трекинг стенок миокарда правого желудочка в 2D режиме | наличие |
| 1.36.3. | Трекинг стенок предсердий в 2D режиме | наличие |
| 1.36.4. | Режим оценки параметров с референсным 2D - изображением | наличие |
| 1.36.5. | Режим оценки параметров с референсным 2D – изображением в сочетании с контурами эпи- и эндокардиальных границ | наличие |
| 1.36.6. | Режим оценки параметров с референсным 2D – изображением в сочетании с контурами эпи- и эндокардиальных границ и цветовой картой | наличие |
| 1.36.7. | Режим оценки параметров с референсным 2D – изображением в сочетании с контурами эпи- и эндокардиальных границ, цветовой картой и сегментарным делением | наличие |
| 1.36.8. | Режим оценки параметров с референсным 2D – изображением в сочетании с контурами эпи- и эндокардиальных границ и сегментарным делением без цветовой карты | наличие |
| 1.36.9. | Режим преференции сегмента | наличие |
| 1.36.10. | Режим отображения графических эквивалентов исследуемых параметров на дисплее | наличие |
| 1.36.11. | Графическое отображение данных глобальной функции ЛЖ | наличие |
| 1.36.12. | Отображение данных глобальной функции ЛЖ в виде «полярной карты» | наличие |
| 1.37. | Автоматический режим трекинга | наличие |
| 1.37.1. | Режим трансмуральной оценки | наличие |
| 1.37.2. | Режим послойного оконтуривания миокарда | наличие |
| 1.37.3. | Оконтуривание субэндокардиального слоя | наличие |
| 1.37.4. | Оконтуривание субэпикардиального слоя | наличие |
| 1.37.5. | Одновременное автоматическое обведение контуров эндокарда и эпикарда с возможностью ручной коррекции | наличие |
| 1.38. | Полуавтоматический режим трекинга | наличие |
| 1.38.1. | Режим трансмуральной оценки | наличие |
| 1.38.2. | Режим послойного оконтуривания миокарда | наличие |
| 1.38.3. | Оконтуривание субэндокардиального слоя | наличие |
| 1.38.4. | Оконтуривание субэпикардиального слоя | наличие |
| 1.38.5. | Одновременное автоматическое обведение контуров эндокарда и эпикарда с возможностью ручной коррекции | наличие |
| 1.38.6. | Автоматический расчет толщины миокарда исследуемой камеры сердца | наличие |
| 1.38.7. | Оценка сократительной способности миокарда по анализу диссинхронного изображения | наличие |
| 1.39. | Трекинг миокарда в 2, 3, 4- камерной позициях | наличие |
| 1.39.1. | Количественная оценка показателя продольной деформации миокарда | наличие |
| 1.39.2. | Количественная оценка скорости продольной деформации миокарда | наличие |
| 1.39.3. | Количественная оценка величины продольного смещения миокарда | наличие |
| 1.39.4. | Количественная оценка продольной скорости движения миокарда | наличие |
| 1.39.5. | Количественная оценка величины поперечной деформации миокарда | наличие |
| 1.39.6. | Количественная оценка скорости поперечной деформации миокарда | наличие |
| 1.39.7. | Количественная оценка величины поперечного смещения миокарда | наличие |
| 1.39.8. | Количественная оценка поперечной скорости движения миокарда | наличие |
| 1.39.9. | Оценка пикового показателя постсистолического укорочения | наличие |
| 1.39.10. | Оценка пикового показателя продольной деформации | наличие |
| 1.39.11. | Оценка пикового показателя продольного смещения | наличие |
| 1.39.12. | Оценка пикового показателя поперечного деформации | наличие |
| 1.39.13. | Оценка пикового показателя поперечного смещения | наличие |
| 1.40. | Трекинг миокарда в позициях по короткой оси: на уровне базальных отделов, середины папиллярных мышц, апикальном | наличие |
| 1.40.1. | Количественная оценка показателя окружностной деформации миокарда | наличие |
| 1.40.2. | Количественная оценка скорости окружностной деформации миокарда | наличие |
| 1.40.3. | Количественная оценка величины радиальной деформации миокарда | наличие |
| 1.40.4. | Количественная оценка скорости радиальной деформации миокарда | наличие |
| 1.40.5. | Количественная оценка величины радиального смещения миокарда | наличие |
| 1.40.6. | Количественная оценка радиальной скорости движения миокарда | наличие |
| 1.40.7. | Количественная оценка показателя ротации | наличие |
| 1.40.8. | Количественная оценка показателя скорости ротации | наличие |
| 1.40.9. | Оценка пикового показателя радиальной деформации | наличие |
| 1.40.10. | Оценка пикового показателя радиального смещения | наличие |
| 1.40.11. | Оценка пикового показателя окружностной деформации | наличие |
| 1.40.12. | Контроль за синхронностью с использованием показателя времени закрытия аортального клапана | наличие |
| 1.40.13. | Получение данных о конечно-диастолическом объеме | наличие |
| 1.40.14. | Получение данных о конечно-систолическом объеме | наличие |
| 1.40.15. | Расчет фракции выброса | наличие |
| 1.40.16. | Расчет массы миокарда исследуемой камеры | наличие |
| 1.40.17. | Функция перезаписи клипа в 2D с сохранением расчетных данных | наличие |
| 1.41. | Стрессэхокардиография | наличие |
| 1.41.1. | Синхронное выведение на экран монитора изображений, не менее | 4 |
| 1.41.2. | Количество протоколов стресс-эхо, не менее | 12 |
| 1.41.3. | Редактор протоколов стресс-эхо | наличие |
| 1.41.4. | Протоколы количественной оценки результатов стресс-исследования | наличие |
| 1.41.5. | Фармакологический протокол сбора данных изображений (добутамин) | наличие |
| 1.41.6. | Протокол, зарегистрированный пользователем (фармакологический) | наличие |
| 1.41.7. | Протокол количественной оценки результатов с физической нагрузкой (беговая дорожка) | наличие |
| 1.41.8. | Протокол, зарегистрированный пользователем (физическая нагрузка) | наличие |
| 1.41.9. | Возможность сохранения созданных протоколов на внешние носители | наличие |
| 1.41.10. | Функция отображения референтных клипов | наличие |
| 1.41.11. | Функция отображения метки области тела | наличие |
| 1.41.12. | Режим полуколичественной оценки движения стенки миокарда | наличие |
| 1.41.13. | Оценка движения стенки миокарда по 4-х балльной шкале в соответствии со стандартами ASE для оценки движения миокардиальной стенки | наличие |
| 1.41.14. | Оценка движения стенки миокарда по 5-ти балльной шкале в соответствии со стандартами ASE для оценки движения миокардиальной стенки | наличие |
| 1.41.15. | Оценка движения стенки миокарда по 7-ми балльной шкале в соответствии со стандартами ASE для оценки движения миокардиальной стенки | наличие |
| 1.41.16. | Режим серии изображений для выбора оптимальной петли | наличие |
| 1.41.17. | Совместимость изображений сохраненных в качестве петель стресс-эхо с режимом 2D –трекинга миокарда для получения информации о состоянии сократительной способности миокарда | наличие |
| 1.41.18. | Управление функцией сохранения петель одной клавишей | наличие |
| 1.42. | Контрастная эхография | опция |
| 1.43. | ДАТЧИКИ |  |
| 1.43.1. | Конвексный датчик | наличие |
| 1.43.1.1. | количество элементов, не менее | 160 |
| 1.43.1.2. | диапазон частот, не хуже | 1,0-6,0 МГц |
| 1.43.1.3. | угол обзора, не менее | 70 град |
| 1.43.1.4. | радиус, не более | 50 мм |
| 1.43.1.5. | поддержка режимов: |  |
| 1.43.1.6. | тканевой гармоники с субтракцией импульса | наличие |
| 1.43.1.7. | дифференцированной тканевой гармоники | наличие |
| 1.43.1.8. | импульсно-волнового допплера | наличие |
| 1.43.1.9. | цветового допплера | наличие |
| 1.43.1.10 | энергетического допплера | наличие |
| 1.43.1.11 | улучшенного динамического потока | наличие |
| 1.43.1.12 | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | наличие |
| 1.43.1.13. | пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех | наличие |
| 1.43.1.14 | прецизионной визуализации | наличие |
| 1.43.1.15 | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей | наличие |
| 1.43.1.16 | оптимизации допплеровского спектра | наличие |
| 1.43.1.17 | панорамного сканирования | наличие |
| 1.43.1.18 | трехмерной реконструкции изображения | наличие |
| 1.43.1.19 | эластографии компрессионной | наличие |
| 1.43.1.20 | контрастной эхографии | наличие |
| 1.43.2. | Линейный датчик | наличие |
| 1.43.2.1. | количество элементов, не менее | 192 |
| 1.43.2.2. | диапазон частот, не хуже | 4,0-11,0 МГц |
| 1.43.2.3. | апертура, не более | 38 мм |
| 1.43.2.4. | поддержка режимов: |  |
| 1.43.2.5. | независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах | наличие |
| 1.43.2.6. | тканевой гармоники с субтракцией импульса | наличие |
| 1.43.2.7. | дифференцированной тканевой гармоники | наличие |
| 1.43.2.8. | цветового допплера | наличие |
| 1.43.2.9. | энергетического допплера | наличие |
| 1.43.2.10 | импульсно-волнового допплера | наличие |
| 1.43.2.11 | улучшенного динамического потока | наличие |
| 1.43.2.12 | трапециевидного сканирования | наличие |
| 1.43.2.13 | сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени | наличие |
| 1.43.2.14 | пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех | наличие |
| 1.43.2.15 | прецизионной визуализации | наличие |
| 1.43.2.16 | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | наличие |
| 1.43.2.17 | оптимизации допплеровского изображения | наличие |
| 1.43.2.18 | панорамного сканирования | наличие |
| 1.43.2.19 | трехмерной реконструкции изображения | наличие |
| 1.43.2.20 | контрастной эхографии | наличие |
| 1.43.3. | Секторный фазированный датчик | наличие |
| 1.43.3.1. | количество элементов, не менее | 90 |
| 1.43.3.2. | диапазон частот, не хуже | 1,0 - 5,0 МГц |
| 1.43.3.3. | угол обзора, не менее | 90 град |
| 1.43.3.4. | поддержка режимов: |  |
| 1.43.3.5. | тканевой гармоники с субтракцией импульса | наличие |
| 1.43.3.6. | фильтрационной тканевой гармоники | наличие |
| 1.43.3.7. | импульсно-волнового допплера | наличие |
| 1.43.3.8. | постоянно-волнового допплера | наличие |
| 1.43.3.9. | цветового допплера | наличие |
| 1.43.3.10 | энергетического допплера | наличие |
| 1.43.3.11 | тканевого допплера | наличие |
| 1.43.3.12 | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей | наличие |
| 1.43.3.13 | оптимизации допплеровского изображения | наличие |
| 1.43.3.14 | контрастной эхографии | наличие |
| 1.43.4. | Внутриполостной конвексный датчик | наличие |
| 1.43.4.1. | количество элементов, не менее | 150 |
| 1.43.4.2. | диапазон частот, не хуже | 3,0 – 11,0 МГц |
| 1.43.4.3. | радиус, не более | 10,9 мм |
| 1.43.4.4. | угол обзора, не менее | 180 град |
| 1.43.4.5. | поддержка режимов: |  |
| 1.43.4.6. | тканевой гармоники с субтракцией импульса | наличие |
| 1.43.4.7. | импульсно-волнового допплера | наличие |
| 1.43.4.8. | цветового допплера | наличие |
| 1.43.4.9. | энергетического допплера | наличие |
| 1.43.4.10 | улучшенного динамического потока | наличие |
| 1.43.4.11. | высокотехнологичного многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени | наличие |
| 1.43.4.12 | оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | наличие |
| 1.43.4.13 | оптимизации допплеровского спектра | наличие |
| 1.43.4.14 | эластографии | наличие |
| 1.43.4.15 | контрастной эхографии | наличие |
| 1.44. | Активных порта для подключения датчиков (без учета карандашных) не менее | 4 |
| 1.45. | Паркинговых портов для датчиков (без учета карандашных) , не менее | 2 |
| 1.46. | Интегрированная рабочая станция | наличие |
| 1.46.1. | Жесткий диск объемом, не менее | 1 Тб |
| 1.46.2. | Кинопетля, кадров, не менее | 2700 кадров |
| 1.46.3. | Архивация статичных изображений в формате: jpeg, bmp, DICOM на жесткий диск | наличие |
| 1.46.4. | Архивация статичных изображений на DVD/СD-RW в формате: jpeg, bmp, DICOM | наличие |
| 1.46.5. | Архивация динамических изображений на жесткий диск в формате: AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM | наличие |
| 1.46.6. | Архивация динамических изображений на DVD/СD-RW в формате: AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM | наличие |
| 1.46.7. | Прямое сохранение данных на Flash-карту через USB-port в форматах jpeg, bmp, AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM | наличие |
| 1.47. | Совместимость со стандартом DICOM 3.0 | опция |
| 1.48. | Двуклавишный ножной переключатель | опция |
| 1.49. | Подогреватель геля | опция |
| 1.50. | Крепеж для черно-белого принтера | наличие |
| 1.51. | Крепеж для цветного принтера | опция |
| 1.52. | Крепеж для DVD-рекордера | опция |
| 2. | Комплектация: |  |
| 2.1. | Система цифровая диагностическая ультразвуковая | 1 |
| 2.2. | Модуль визуализации микрососудистого кровотока | 1 |
| 2.3. | Модуль дифференцированной тканевой гармоники | 1 |
| 2.4. | Модуль панорамной реконструкции изображения | 1 |
| 2.5. | Модуль непрерывно-волнового допплера | 1 |
| 2.6. | Модуль ЭКГ - отображение электрокардиографической кривой на экране монитора | 1 |
| 2.7. | Модуль стресс-эхо для проведения эхокардиографических исследований с фармакологической и физической нагрузкой | 1 |
| 2.8. | Модуль трекинга и анализ смещения стенки миокарда | 1 |
| 2.9. | Анатомический М-режим | 1 |
| 2.10. | Датчик конвексный с центральной частотой 3,75 МГц | 1 |
| 2.11. | Датчик линейный с центральной частотой 8,0 МГц | 1 |
| 2.12. | Датчик секторный с центральной частотой 2,5 МГц | 1 |
| 2.13. | Датчик конвексный внутриполостной с центральной частотой 6,0 МГц | 1 |
| 2.14. | Комплект крепежных деталей для крепления принтера | 1 |
| 2.15. | Принтер черно-белый | 1 |
| 3. | Год выпуска, не ранее | 2016 |
| 4. | Документы: |  |
| 4.1. | Эксплуатационная документация на русском языке (техническое описание, руководство по эксплуатации, инструкция пользователя). | включено |
| 4.2. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 4.3. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 4.4. | Гарантийный талон | Наличие |
| 5. | Гарантийный срок, месяцев, не менее | 12 |
| 6. | Обучение и настройка аппарата и его комплектующих согласно требований заказчика | Наличие |

1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать условиям договора, требованиям системы сертификации ГОСТ Р, и подтверждаться документами о качестве, установленными для данного вида оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что оборудование, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного оборудования.

3. Оборудование при поставке должно сопровождаться документами, подтверждающими предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества (гарантийный срок). Срок действия гарантии качества Поставщика на оборудование должен быть не менее чем срок действия гарантии качества, установленный производителем Товара и исчисляется с момента подписания  Сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов.

4. Поставщик гарантирует:

4.1. Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, надлежащее качество изготовления оборудования.

4.2. Надлежащее качество проведения ввода в эксплуатацию оборудования, инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования.

4.3. Полное соответствие поставляемого оборудования условиям договора.

5. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основное оборудование.

6. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах службы технического обслуживания в г. Иркутске, которая будет осуществлять бесплатное техническое обслуживание и бесплатный ремонт поставленного оборудования в течение гарантийного срока, имеющей в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность.

7. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях и адресах служб технического обслуживания в г. Иркутске, в которых возможно осуществление технического обслуживания и ремонта поставленного оборудования в послегарантийный период, имеющих в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность.

Раздел 5.

Форма и состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

  - Форма первой части заявки

на участие в открытом аукционе в электронной форме

Дата: «___»_______________ 2016 г.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку перчаток медицинских для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8», а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные акты, сообщаем о своем согласии  поставить Товар  в соответствии с Информационной картой аукциона, Техническим заданием (Раздел 4 документации об аукционе).

Таблица предложения участника закупки,

сведения о конкретных показателях, соответствующих значениям,

установленным Техническим заданием.

| № п/п | Наименование оборудования, характеристики (качественные, функциональные) | Функция или величина параметра | Количество поставляемого товара | Страна происхождения, завод (фирма) - изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подача настоящей заявки и ставки вовремя аукционного торга является принятием (акцептом) всех условий ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», в том числе, согласием исполнять обязанности участника закупки, в том числе заключить и исполнить договор на предусмотренных извещением, документацией условиях.

5.2.Форма анкеты участника закупки

На бланке организации

Анкета участника закупки

| 1. Полное и сокращенное наименования юридического лица его организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| 2. Исполнительный орган (директор, генеральный директор, управляющая компания и т.д.) |  |
| 3. Регистрационные данные: - Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации); - Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица. |  |
| 4. Почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| - ИНН, - КПП, - ОГРН, - ОКПО участника размещения заказа | - - - - |
| 5. Место нахождение (юридический адрес)/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 6. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
|  | e-mail |
| 7. Фактический адрес участника размещения заказа |  |
| 8. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 8.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 8.2. Расчетный счет |  |
| 8.3. Корреспондентский счет |  |
| 9. Контактное лицо участника закупки, номер контактного телефона, электронной почты, факса участника закупки |  |

Изучив извещение и документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку _____________(наименование предмета закупки), и принимая на себя обязанность выполнять установленные в них требования и условия, __________(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество участника закупки физического лица), в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании _______________________________ (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить Договор на поставку _____________________(предмет договора) на условиях и в соответствии с заявкой и приложениями к заявке, проектом Договора, являющимися неотъемлемыми приложениями к извещению, документации по данному аукциону, по цене, предложенной нами в результате аукционного торга.

Настоящим подтверждаем, что ______________(наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) не находится в процессе ликвидации и не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении ________ не введена какая-либо из процедур несостоятельности (банкротства); __________ не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена, в том числе в порядке предусмотренном КоАП РФ; __________не внесено в реестры недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех вышеуказанных данных.

_______________________               _______________________             /___________________/

(должность)                                       (подпись)                                      (ФИО)

М.П.

Раздел 6.

Примерная форма запроса на разъяснение положений извещения и документации о закупке

ЗАПРОС

# на разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме

| Наименование участника: ______________________________________ Адрес: ________________________________ Исх №_______ от «___»______201_ г. Регистрационный номер аукциона _______ | ОГАУЗ «ИГКБ № 8» 664048, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ярославского,300. Главному врачу Есевой Ж.В. |
| --- | --- |

Прошу Вас разъяснить следующие положения  документации об аукционе:

| № п/п | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)

Раздел 7. Проект договора

ДОГОВОР №____________________

## на поставку медицинского оборудования

г. Иркутск                                                                                                                      «___» _______ 2016г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Есевой Жанны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  _____________, именуемый (-ое)  в дальнейшем  Поставщик, в лице  _____________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, учитывая протокол от ______ №_____, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

## 1.1. Предметом настоящего Договора является поставка системы цифровой диагностической ультразвуковой (далее по тексту - оборудование),  в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется поставить оборудование для Заказчика по адресу:  г. Иркутск, ул. Баумана, 214А, Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора  составляет _____ (_____) руб. ____ коп., в том числе НДС  (если Поставщик является плательщиком НДС) и включает в себя стоимость оборудования, стоимость доставки оборудования по адресу, указанному в п.1.1. настоящего Договора, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на проведение ввода в эксплуатацию оборудования,  расходы на проведение инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора.

2.2.  Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Поставщиком счета на оплату на основании подписанных Сторонами акта приема-передачи оборудования  и акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Качество оборудования и  гарантия

3.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям системы сертификации ГОСТ Р, и подтверждаться документами о качестве, установленными для данного вида оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ. Оборудование должно иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации и информацию на панелях управления на русском языке.

3.2. Поставщик гарантирует, что оборудование, поставленное по настоящему Договору, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что оборудование, поставленное по настоящему Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного оборудования в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.3. Оборудование при поставке должно сопровождаться документами, подтверждающими предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества (гарантийный срок). При этом срок действия гарантии производителя на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев. Срок действия гарантии качества Поставщика на оборудование должен быть не менее чем срок действия гарантии качества, установленный производителем Товара и исчисляется с момента подписания  Сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов.

3.4. Поставщик гарантирует:

3.4.1. Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, надлежащее качество изготовления оборудования.

3.4.2. Надлежащее качество проведения ввода в эксплуатацию оборудования, инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования.

3.4.3. Полное соответствие поставляемого оборудования условиям настоящего Договора.

3.5. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основное оборудование.

3.6. В случае если в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) содержится указание на наличие в составе единицы Товара программного обеспечения (на съемном электронном носителе или предустановленного), Поставщик  при поставке Товара обеспечивает заключение Заказчиком договора с правообладателем о предоставлении Заказчику права использования программного обеспечения, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) на срок не менее срока действия исключительных прав на соответствующее программное обеспечение

3.7. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах службы технического обслуживания в г. Иркутске, которая будет осуществлять бесплатное техническое обслуживание и бесплатный ремонт поставленного оборудования в течение гарантийного срока, имеющей в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность.

3.8. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях и адресах служб технического обслуживания в г. Иркутске, в которых возможно осуществление технического обслуживания и ремонта поставленного оборудования в послегарантийный период, имеющих в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность.

.

4. Требования к упаковке

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу, обеспечить его сохранность  во время транспортировки  и при погрузочно-разгрузочных работах.

4.2. Упаковка должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4.3. Упаковка возврату не подлежит.

5. Срок и порядок поставки

5.1. Срок поставки оборудования по настоящему Договору, включая доставку по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования – в течение 120 (ста двадцати) календарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.

5.2. Поставщик телефонограммой или письменно уведомляет  Заказчика о готовности оборудования к поставке и о дате начала поставки, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала поставки.

5.3. Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала поставки оборудования, подготавливает помещение к доставке оборудования.

5.4. Поставщик осуществляет доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора в срок, установленный п. 5.1. настоящего Договора.

5.5. При поставке оборудования Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

5.5.1. копию регистрационного удостоверения на оборудование, подлежащее регистрации, выданного уполномоченным органом (организацией);

5.5.2. копию сертификата соответствия  или декларации о соответствии на оборудование,  выданного уполномоченным органом (организацией);

5.5.3. копию санитарно-эпидемиологического заключения на оборудование, выданного уполномоченным органом (организацией), либо документ, обосновывающий его отсутствие;

5.5.4. паспорт на оборудование на русском языке;

5.5.5. руководство  (инструкцию) по эксплуатации оборудования на русском языке;

5.5.6. счет-фактуру;

5.5.7. товарную накладную;

5.5.8. акт приема-передачи оборудования;

5.5.9. документы, подтверждающие предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества.

6. Порядок сдачи - приемки оборудования

6.1. Сдача - приемка оборудования осуществляется Заказчиком по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора и включает в себя следующие этапы:

6.1.1. проверку наличия, полноты и правильности оформления комплекта документов, указанных в п.5.5. настоящего Договора;

6.1.2. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;

6.1.3. проверку оборудования на его соответствие качественным и количественным характеристикам, установленным настоящим Договором.

6.2. По окончанию приемки Заказчик и Поставщик подписывают акт приема-передачи оборудования и заверяют его печатями, на товарной накладной Поставщика Заказчик  делает отметку о получении,  с указанием Ф. И. О. ответственных лиц и даты приемки.

6.3. С момента подписания акта приема-передачи оборудования Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Заказчику.

6.4. Ответственность за предоставление помещения для размещения оборудования лежит на  Заказчике.

6.5. В случае неготовности помещения к сроку доставки оборудования, сообщенного Поставщиком  Заказчику в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора Заказчик обязан предоставить склад для временного хранения оборудования, отвечающий требованиям к складам для временного хранения оборудования, установленные для данного вида оборудования.

6.6.  После проведения ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования, Поставщик и Заказчик составляют и подписывают акт ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов.

6.7. После подписания  акта ввода  в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов Поставщик обязан передать Заказчику оформленные гарантийные талоны, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока.

6.8. В случае выявления при приемке оборудования недостатков оборудования и (или) недостатков ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования, Поставщиком и Заказчиком составляется и подписывается акт, в котором указывается срок устранения Поставщиком выявленных недостатков.

- Обязанности Сторон

7.1. Поставщик обязуется:

7.1.1. Поставить оборудование надлежащего качества, в количестве и комплектации согласно Спецификации  (Приложение №1 к настоящему Договору) с приложением документов, указанных в п.5.5. настоящего Договора, осуществить ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования в порядке и в сроки, установленные разделом 5  настоящего Договора.

7.1.2. В случае обнаружения при приемке оборудования недостатков оборудования и (или) недостатков ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования   устранить недостатки в порядке и в срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п.6.8. настоящего Договора.

7.1.3. Обеспечить в течение гарантийного срока бесплатное техническое обслуживание и бесплатный ремонт  поставленного оборудования силами собственных или уполномоченных служб технического обслуживания, имеющих в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность.

7.1.4. В случае обнаружения недостатков (ненадлежащего качества) оборудования в течение гарантийного срока его эксплуатации, установленного п. 3.3. настоящего Договора, безвозмездно устранять их за счет собственных средств, в течение срока установленного письменным требованием Заказчика об этом.

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1. Принять оборудование   в соответствии с разделом 6  настоящего Договора.

7.2.2. Оплатить  оборудование в порядке и срок, установленные  п.2.2. настоящего Договора.

7.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением  настоящего Договора,  ответственных представителей, о назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

- Ответственность Сторон

8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

8.2. В случае нарушения  Заказчиком  срока оплаты, установленного п.2.2. настоящего Договора, Заказчик  уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока,  установленного  п.2.2. настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного  п. 7.2.2. настоящего Договора.

8.3. В случае нарушения срока  поставки оборудования, установленного п.5.1. настоящего Договора,  Поставщик уплачивает Заказчику  пеню 0,2% от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного п. 5.1. настоящего Договора до момента полного исполнения Поставщиком  обязательства, предусмотренного п.7.1.1. настоящего Договора.

8.4. За просрочку уведомления о начале поставки оборудования Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного п.5.2. настоящего Договора,  до момента полного исполнения соответствующего обязательства по  настоящему Договору.

8.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п.3.6., 3.7., 3.8.  настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены  настоящего Договора.

8.6. В случае нарушения Поставщиком срока, установленного в соответствии с п.6.8. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки,  начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного в соответствии с п.6.8. настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п. 7.1.2. настоящего Договора.

8.7.  В случае нарушения Поставщиком обязательства, предусмотренного в соответствии с п.7.1.3. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% от цены настоящего Договора.

8.8. В случае нарушения Поставщиком срока, установленного в соответствии с п.7.1.4. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% от цены настоящего Договора за  каждый день просрочки,  начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства  до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п. 7.1.4. настоящего Договора.

8.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору обязана произвести уплату пени и (или) штрафа,  предусмотренных п.п. 8.2. – 8.8. настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного      требования       об этом от  другой       Стороны.       Уплата пени и (или)  штрафа  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9 . Действие непреодолимой силы

9.1.Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

9.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия.

9.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.

10. Рассмотрение споров

10.1.Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2.В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством  РФ порядке.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

12. Прочие условия

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

12.2. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 7.1.1.-7.1.4. настоящего Договора,  Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

12.4. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

12.5. Неисполнение Стороной  обязательства, предусмотренного п.12.4. настоящего Договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений.

12.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение № 1).

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» Адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 Телефон 44-31-30, 502-490 ИНН 3810009342 КПП 381001001 Отделение Иркутск г. Иркутск Р/с 40601810500003000002 БИК 042520001 Министерство финансов Иркутской области (ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», л/с 80303090207) Главный врач _____________________/Ж. В. Есева/ М.П. |  | Поставщик: Адрес: Телефон ИНН КПП р/с к/с БИК _______________/______________ / М.П. |
| --- | --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору  № __________________

от «__» _____________  2016г.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование оборудования, характеристики (качественные, функциональные) | Функция или величина параметра | Количество поставляемого товара | Страна происхождения, завод (фирма) - изготовитель | Цена за единицу поставляемого товара, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО (цена договора) |  |
| В т.ч. НДС (если участник закупки является плательщиком НДС) |  |

| Заказчик: ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» Главный врач _____________________/ Ж. В. Есева/ М.П. |  | Поставщик: ______________________/____________ / М.П. |
| --- | --- | --- |